## Permbledhje + ndertim
ZHVILLUES : Ministria Ekonomisë Kulturës dhe Inovacionit
INVESTITORI : Fondacioni Shqiptaro - Amerikan për Zhvillim Albanian-American Development Foundation
PROJEKTUES : Kimmel Eshkolot Architects_ Tel Aviv, Israel
PREVENTIV
Emërtimi i Objektit : “Muzeu Hebraik Shqiptar në Vlorë.”
PËRMBLEDHESE
I | PUNIME NDËRTIMI |  |  | 0
II | INSTALIME MEKANIKE |  |  | 0
III | INSTALIME ELEKTRIKE |  |  | 0
| SHUMA |  |  | 0
| T.V.SH. 20% |  |  | 0
| SHUMA I |  |  | 0
PAJISJET
V | PAJISJET MEKANIKE |  |  | 0
VI | PAJISJET ELEKTRIKE |  |  | 0
VII | F.V. ASHENSORË DHE PAJISJE |  |  | 0
| SHUMA II |  |  | 0
| SHUMA TOTALE E INVESTIMIT |  |  | 0
PUNIME NDËRTIMI
Nr | Emërtimi Punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi USD | Shuma USD
Ndertim Kantjeri
1 | Rrethimi i sheshit te ndertimit, hyrje e daljet | ml | 200 |  | 0
2 | Tabela e objektit | copë | 1 |  | 0
3 | Sinjalistika e kantierit | copë | 12 |  | 0
4 | Kontenier per Zyra dhe puntore | copë | 1 |  | 0
5 | Kontenier per tualete | copë | 1 |  | 0
6 | Kontenier kabina e rojes | copë | 1 |  | 0
7 | Mbulim i fasadave cope plastike me vrima per depertimin e ajrit, e printuar me pamjen e fasades se objektit | m² | 560 |  | 0
8 | Pajisjet Mbrojtese Personal per te gjithe stafin: helmeta, dorashka, kepuce pune etj.) | copë | 28 |  | 0
| Shuma | USD |  |  | 0
| Punime Prishje |  |  |  | 0
1 | Heqje grila druri tip "Persiane" dhe kanata te plota | m² | 54.4 |  | 0
2 | Heqje dritare druri dhe dyer ballkoni | m² | 54.4 |  | 0
3 | Heqje dyer druri | m² | 13.7 |  | 0
4 | Prishje çatie shtresa e strukture druri, ulluke dhe kaseta | m² | 181.3 |  | 0
5 | Çmontim çati : heqje tjegulla, shtresa dhe strukture druri | m² | 46.7 |  | 0
6 | Çmontim mure guri | m³ | 160.7 |  | 0
7 | Prishje mure tulle | m³ | 12.3 |  | 0
8 | Prishje mure çatma | m³ | 26.5 |  | 0
9 | Prishje dysheme me strukture druri | m² | 382 |  | 0
10 | Prishje shtresa ne katin perdhe | m² | 152 |  | 0
11 | Çmontim dhe heqje shkalle druri | dp | 2 |  | 0
12 | Heqje te gjitha instalimeve elektrike | dp | 1 |  | 0
13 | Kangjella qe hiqen | ml | 11.3 |  | 0
14 | Transport me krah deri ne sheshin e ndertimit | m³ | 82 |  | 0
15 | Transport e depozitim mbetje deri ne vendin a autorizuar publik | m³ | 326 |  | 0
| Shuma | USD |  |  | 0
PUNIME PER MBROJTJEN E MUZEUT ETNOGRAFIK
Punime germimi + Transport
1 | Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV | m³ | 65 |  | 0
2 | Armature per mbajtjen e dheut | m² | 65 |  | 0
3 | Palankola metalike per mbrojtje gerrmimi 4 m gjatesi | ml | 65 |  | 0
4 | Transport e depozitim dheu me auto deri ne vendin e autorizuar publik | m³ | 50 |  | 0
| Punime Betoni dhe Beton-Arme |  |  |  | 0
5 | Mure b/a per mbrojtjen e muzeut Etnografik C-20/25 | m³ | 50 |  | 0
6 | F.V. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 1.5 |  | 0
7 | F.V. hekur betoni periodik Ø > 10 mm | ton | 3.8 |  | 0
| Shuma | USD |  |  | 0
Punime germimi + Transport
1 | Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto | m³ | 4110 |  | 0
2 | Shpim me sonde ne toka te zakonshme Ø 600 MM thellesia 0-10m (Pilota) | ml | 1800 |  | 0
3 | Transport e depozitim dheu me auto deri ne vendin e autorizuar publik | m³ | 4760 |  | 0
4 | Germim dheu me krah e transport me k dore 20 m, | m³ | 50 |  | 0
5 | Palankola metalike per mbrojtje gerrmimi 8m gjatesi | ml | 50 |  | 0
| Shuma | USD |  |  | 0
Punime mbushje
1 | Nenshtrese zhavorr, t=20-40cm nen themele | m³ | 215 |  | 0
2 | Mbushje me çakell dhe gure gurore, perhapur e ngjeshur me makineri (rreth themelit) | m³ | 445 |  | 0
| Shuma | USD |  |  | 0
Punime Betoni dhe Beton-Arme
1 | Shtrese betoni C-12/15, t=7cm (Nen Themele) | m³ | 70 |  | 0
2 | Struktura monolite betoni C-25/30 (Pilota) | m³ | 500 |  | 0
3 | Trau lidhes I pilotave b/a C-25/30 (Pilota) | m³ | 28 |  | 0
4 | Trare themeli monolit b/a C-25/30 | m³ | 30 |  | 0
5 | Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C-20/25 | m³ | 207 |  | 0
6 | Pllake themeli monolit b/a C-25/30 | m³ | 285 |  | 0
7 | Kollona b/a monolite C 30/37 h ~ 4m | m³ | 167 |  | 0
8 | Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m | m³ | 253 |  | 0
9 | Soleta te plota b/a C30/37 | m³ | 330 |  | 0
10 | Soleta te plota b/a C30/37( rampe shkalle) | m³ | 25 |  | 0
11 | F.V. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 34 |  | 0
12 | F.V. hekur betoni periodik Ø > 10 mm | ton | 79 |  | 0
13 | F.V. Konstruksione metalike te perbera | ton | 17 |  | 0
14 | Lyerje Konstruksioni met | m² | 395 |  | 0
15 | F.V. detaje metalike | ton | 2.2 |  | 0
| Shuma | USD |  |  | 0
Punime Restaurese
1 | Mur guri qe pastrohet_ ST-02 | m² | 157.3 |  | 0
2 | Mur qe lyhet me "Stucoo finish"_ W-02 | m² | 85 |  | 0
3 | Trare druri qe trajtohen per restaurim | ml | 100.12 |  | 0
6 | Kangjella qe pastrohen, lyhen | ml | 9 |  | 0
| Shuma | USD |  |  | 0
Punime Gipsi
1 | Mure gipsi Diamant, sipas V.T. | m² | 410.2 |  | 0
2 | Mure gipsi Diamant, t=15 cm me perforcim metalik sipas V.T. | m² | 59.3 |  | 0
3 | Mure gipsi Diamant, t=50 cm sipas V.T. | m² | 116.2 |  | 0
4 | Mure gipsi Akuapanel, sipas V.T. | m² | 186.6 |  | 0
5 | Mure gipsi Akuapanel, t=50 cm sipas V.T. | m² | 9.3 |  | 0
6 | Mure gipsi FierBord, sipas V.T. | m² | 299.7 |  | 0
7 | Veshje muri me gips Diamant me termoizolim, sipas V.T. | m² | 427.5 |  | 0
8 | Veshje me gips, Diamant, sipas V.T. | m² | 88.4 |  | 0
9 | Veshje me gips Aquapanel, sipas V.T. | m² | 34.2 |  | 0
10 | Veshje me gips FierBord, sipas V.T. | m² | 92.6 |  | 0
11 | Tavane gipsi Aquapanel, sipas V.T. | m² | 33 |  | 0
12 | Tavane gipsi GKF, sipas V.T. | m² | 351 |  | 0
13 | Tavane gipsi Antibakterial, sipas V.T. | m² | 44.4 |  | 0
14 | Tavan metalik, sipas V.T. | m² | 6 |  | 0
15 | Aksesore UA 100 per dyer, te ngjashem | ml | 260 |  | 0
16 | Set UA 100 per montimin e dyerve | kompl | 38 |  | 0
| Shuma | USD |  |  | 0
Punime Çatie dhe Tarraca
1 | Adaptimi i struktures se çatise me zonen e tarraces | m² | 47 |  | 0
2 | Shtresa Çatie qe restaurohen, perfshire tjegullat | m² | 47 |  | 0
3 | Mbulese tarrace (akuapanel çement board) per mbulesa | m² | 110 |  | 0
4 | Shtrese hidroizoluese e tarraces | m² | 110 |  | 0
5 | Shtrese tarrace me panele termoizoluese te veshura me flete Alumini + aksesoret e montimit | m² | 110 |  | 0
6 | Mbulese me panel Sandwich | m² | 4 |  | 0
7 | Kaseta shkarkimi bakri | cope | 2 |  | 0
8 | F.V. Ulluqe bakri horizontale | ml | 23 |  | 0
9 | F.V. Ulluqe bakri vertikale | ml | 28 |  | 0
| Shuma | USD |  |  | 0
Punime Hidroizolimi e Shtresa
1 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama, nen themele sipas V.T. | m² | 504 |  | 0
2 | Hidroizolim vertikal ne muret perimetrale te nentokes me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k.katra. + panele polistireni, sipas V.T. | m² | 650 |  | 0
3 | Hidroizolim me nje shtrese mapej ne dyshemene ne ambjentet e nentokes, sipas V.T. | m² | 450 |  | 0
4 | Hidroizolim ne presion hidrostatik pozitiv-negativ, me lidhes te çimentuar dhe polimere akrilik, ne te gjithe siperfaqen e brendesheme te depove te ujit | m² | 109 |  | 0
5 | Hidroizolim me dy shtresa mapej ne tualete, sipas V.T. | m² | 33.2 |  | 0
6 | Termoizolim me Polistiren t= 8, sipas V.T. | m² | 413 |  | 0
7 | Shtrese betoni lehtesuar, sipas V.T. | m³ | 104 |  | 0
8 | Shtrese lluster çimento 1:2, sipas V.T. | m² | 28 |  | 0
9 | Shtrim dysheme me Resin mikroçimento, sipas V.T. | m² | 728.8 |  | 0
10 | Shtrim dysheme me Travertine, sipas V.T. | m² | 76.6 |  | 0
11 | Shtrim me dru lisi te bardhe, sipas V.T. | m² | 319 |  | 0
12 | Shtrim me pllaka guri, sipas V.T. | m² | 319 |  | 0
13 | Shtrim i tualete me pllaka gres, sipas V.T. | m² | 33.2 |  | 0
| Shuma | USD |  |  | 0
Punime Suvatim, Veshje, Lyerje
1 | Suva solete > 4 m, me drejtues, me krah | m² | 711.4 |  | 0
2 | Suvatim mure te brendeshme | m² | 214 |  | 0
3 | Stukim patinim i mureve dhe veshjeve me gips | m² | 2805 |  | 0
4 | Stukim patinim i tavaneve me gips | m² | 432 |  | 0
5 | Veshje me pllaka gres porcelanat ne nyje sanitare h = 1.8 m | m² | 118.4 |  | 0
6 | F.V. Konstruksione metalike per veshje ne fasada dhe interiere me pllaka guri natyral, sipas V.T. | ton | 8.6 |  | 0
7 | Veshje ne fasada me gure natyrale "Apollon Polish Stone", sipas V.T. | m² | 390 |  | 0
8 | Veshje me Large Light Travertine ne interier | m² | 177 |  | 0
9 | Veshje shkalle te brendeshme me Resin mikroçimento, sipas V.T. | m² | 29 |  | 0
10 | Veshje shkalle e brendeshme me Travertine, sipas V.T. | m² | 27 |  | 0
11 | Veshje shkalle e brendeshme me dru lisit të bardhë, sipas V.T. | m² | 36.2 |  | 0
12 | Lyerje tavane me boje ekologjike vetajroses | m² | 1277 |  | 0
13 | Lyerje muret e brendeshme me boje hidroplastike | m² | 2749 |  | 0
14 | Korimano metalike me tuba inoksi, sipas V.T. | ml | 82 |  | 0
| Shuma | USD |  |  | 0
Punime Dyer e Vetrata
1 | F.V. Mbulese xhami ne dysheme, sipas V.T. | m² | 7.1 |  | 0
2 | F.V. Dritare druri te stazhonuar dopio xham | m² | 45.4 |  | 0
3 | F.V. Dere druri te stazhonuar ballkoni dopio xham | m² | 2.4 |  | 0
4 | Rivendosje e grilave te drurit te restauruara | m² | 52 |  | 0
5 | Rivendosje Dyer druri te restauruara | m² | 10.4 |  | 0
6 | FV Fasade xhami:
6.1 | Hartimi I projekt zbatimit/prodhimit per fasaden e xhamit I cili duhet ti qendroje konceptit fillestar te projektit dhe duhet te miratohet paraprakisht nga Investitori | tot | 1 |  | 0
6.2 | F.V. Vetratat e fasades Okalux glass, sipas V.T | m² | 291 |  | 0
6.3 | F.V. Kornizat dhe elemente metalike te montimit te fasades Okalux glass | m² | 291 |  | 0
7 | F.V. Vetratat e ures Sandblasted glass, sipas V.T. | m² | 55.6 |  | 0
8 | F.V. Vetratat te brendeshme, clear glass | m² | 54.5 |  | 0
9 | F.V. Dere kryesore me xham | m² | 6 |  | 0
10 | F.V. Dere kryesore "pivote" veshur me gur | m² | 2.4 |  | 0
11 | F.V. Dyer te brendeshme MDF e laminuar | m² | 66 |  | 0
12 | F.V. Dyer te brendeshme MDF e laminuar rreshqitese | m² | 13.6 |  | 0
13 | F.V. Doreza antipanik ne dyert e tualeteve per personat PAK | cope | 4 |  | 0
14 | F.V. Dyer metalike me grile ajrimi | m² | 9.9 |  | 0
15 | F.V. Parapete xhami | m² | 52.7 |  | 0
| Shuma | USD |  |  | 0
SISTEMIME TE JASHTME
1 | Shtrese me pllaka guri qe hiqen | m² | 938 |  | 0
2 | Heqje te stolave ekzistues | m³ | 10 |  | 0
3 | Heqje peme ekzistuese | cope | 4 |  | 0
4 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama, sipas V.T. | m² | 155 |  | 0
5 | Shtrese mbrojtese gjeotekstil | m² | 155 |  | 0
6 | Shtrese betoni C=16/20, t=4cm me zgare hekuri 20x20 cm | m² | 184 |  | 0
7 | Shtrim sheshi me gure natyrale, sipas T.V. | m² | 184 |  | 0
8 | Veshje shkalle e mure sistemimi me gure natyrale nga izraeli, sipas T.V. | m² | 56.7 |  | 0
9 | Bordura guri ne zonat e gjelberuara | ml | 24 |  | 0
10 | Mbushje dheu vegjetal dhe mbjellje bari | m² | 9 |  | 0
11 | F.V. Mbjellje peme Ulliri | cope | 1 |  | 0
| Shuma | USD |  |  | 0
| SHUMA PUNIME NDËRTIMI | USD |  |  | 0
PAJISJE
1 | F.V. Ashensor me 2 hapje 480 kg, 5 kate | cope | 1 |  | 0
2 | F.V. Ashensor me 1 hapje 480 kg, 5 kate | cope | 1 |  | 0
3 | F.V. Tripod Flap Barrier | copë | 1 |  | 0
4 | F.V. Sinjalistika orjentuese xhami, sipas V.T. | cope | 86 |  | 0
5 | F.V. Sinjalistika orjentuese flete metalike, sipas V.T. | cope | 55 |  | 0
6 | F. Printer sipas te dhenave ne sepicifikime, format A-4, A-3 | cope | 2 |  | 0
7 | F. Ekran TV | cope | 1 |  | 0
8 | F.V. Lavaman + aksesore + mishelatore | cope | 5 |  | 0
9 | F.V. Lavaman + aksesore +mishelatore per personat PAK | cope | 2 |  | 0
10 | F.V. WC me kapak +aksesore | cope | 5 |  | 0
11 | F.V. WC + aksesore per personat PAK | cope | 2 |  | 0
12 | F.V. Aksesore ne tualete | cope | 7 |  | 0
| SHUMA PAJISJE | USD |  |  | 0
| SHUMA PAJISJE | USD |  |  | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## mekanik
PREVENTIV MEKANIK
Nr | Analize | Emërtimi Punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi USD | Shuma USD
INSTALIMI I SISTEMEVE MEKANIKE
SISTEMI I MBROJTJES NGA ZJARRI/SISTEMI HIDRAULIK NEPER KATE DHE KOLONA
1 |  | F.V Tuba çeliku pa tegel + rakorderi, Ø 3" | kg | 217 |  | 0
2 |  | F.V Tuba çeliku pa tegel + rakorderi, Ø 2 1/2" | kg | 25 |  | 0
3 |  | F.V Tuba çeliku pa tegel + rakorderi, Ø 2" | kg | 15 |  | 0
4 |  | F.V Tuba çeliku pa tegel + rakorderi, Ø 1 1/2" | kg | 76 |  | 0
5 |  | F.V Tuba PE-HD me elektrosaldim Ø75 | ml | 3 |  | 0
6 |  | F.V Tuba PE-HD me elektrosaldim Ø90 | ml | 25 |  | 0
7 |  | F.V Elemente montimi dhe mberthimi. ( upa, fasheta, prizhioner, profile metalike, stafa, bulloneri,Upa metalike betoni,Gur fresibel,Boje antiruxho, boje te kuqe Ral 3000 , teflone, ngjites etj ) | komplet | 1 |  | 0
KARTELA SINJALIZIMI
8 |  | F.V Hidrant zjarri (AL-5212-B) | copë | 5 |  | 0
9 |  | F.V Fikese zjarri me pluhur (AL-5203-B) | copë | 13 |  | 0
10 |  | F.V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B) | copë | 36 |  | 0
11 |  | F.V Zbritje shkallesh (AL-5103-B) | copë | 4 |  | 0
12 |  | F.V Ngjitje shkallesh (AL-5103-B) | copë | 2 |  | 0
13 |  | F.V Hidrant zjarri i jashtem (AL-5255-B) | copë | 1 |  | 0
AMBIENTI TEKNIK
14 |  | F.V Fikese zjarri me CO2 (AL-5203-B) | copë | 1 |  | 0
15 |  | F.V Rrezik tensioni i larte | copë | 1 |  | 0
16 |  | F.V Ndalim I shuarjes me uje | copë | 1 |  | 0
17 |  | F.V Tuba çeliku pa tegel + rakorderi, Ø 3" | kg | 68 |  | 0
18 |  | F.V Elektroda saldimi per tuba celiku | kg | 1 |  | 0
19 |  | F.V Valvol nderprerese PN 16 bar DN 80 (Ø 3" ) | copë | 4 |  | 0
20 |  | F.V Xhunto antivibruese PN 16 bar Ø 3" | copë | 2 |  | 0
|  | SHUMA 01 | USD |  |  | 0
FURNIZIM ME UJI NGA RRJETI
1 |  | F.V Shtrese rere | m³ | 3 |  | 0
2 |  | F.V Tuba PE-HD me elektrosaldim Ø63 | ml | 12 |  | 0
3 |  | F.V Saracineske nentokesore me aks te gjate dhe puseta gize komplet per lidhjen e furnizimit me uje nga rrjeti urban. | copë | 1 |  | 0
RRJETI I SHPERNDARJES SE UJIT SANITAR
4 |  | F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm | ml | 91 |  | 0
5 |  | F.V Tuba PEX/al,DN 12 (Ø20 X 2.2) mm, i termoizoluar δ= 6mm | ml | 50 |  | 0
6 |  | F.V Bryla AL-PEX Ø16x1/2 F, me prese | copë | 30 |  | 0
7 |  | F.V Bryla AL-PEX Ø20x1/2 F, me prese | copë | 10 |  | 0
8 |  | F.V Elemente montimi dhe mberthimi.(Shirit metalik, gozhde, fasheta ) | komplet | 1 |  | 0
9 |  | F.V Tub + rakorderi PPR Ø20 | ml | 11 |  | 0
10 |  | F.V Tub + rakorderi PPR Ø25 | ml | 13 |  | 0
11 |  | F.V Tub + rakorderi PPR Ø32 | ml | 10 |  | 0
12 |  | F.V Tub + rakorderi PPR Ø40 | ml | 31 |  | 0
13 |  | F.V Tub + rakorderi PPR Ø50 | ml | 15 |  | 0
14 |  | F.V Tub + rakorderi PPR Ø63 | ml | 7 |  | 0
15 |  | F.V Saracinesk kendore me hollandez 3/4'' | copë | 15 |  | 0
16 |  | F.V Minivalvula nderprerese per pajisjet hidrosanitare | copë | 30 |  | 0
17 |  | F.V Set kolektoresh 3/4 " ( 2+2 ) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete) | copë | 2 |  | 0
18 |  | F.V Set kolektoresh 3/4 " ( 4+2 ) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete) | copë | 1 |  | 0
19 |  | F.V Set kolektoresh 3/4 " ( 5+2 ) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete) | copë | 1 |  | 0
20 |  | F.V Set kolektoresh 3/4 " ( 6+3 ) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete) | copë | 1 |  | 0
21 |  | F.V Elemente montimi dhe mberthimi.( Shkume ) | komplet | 1 |  | 0
22 |  | F. Bojler elektrik, kapaciteti 12 lit. | copë | 3 |  | 0
23 |  | F. Bojler elektrik, kapaciteti 80 lit. | copë | 3 |  | 0
AMBIENTI TEKNIK
24 |  | P.I Tub + rakorderi PPR Ø63 | ml | 20 |  | 0
25 |  | F.V Termoizolim tubi Ø2" (d64x9) | ml | 20 |  | 0
26 |  | F.V Valvol moskthimi PN 16 bar Ø 2" | copë | 2 |  | 0
27 |  | F.V Valvol nderprerese PN 16 bar Ø2" | copë | 13 |  | 0
28 |  | F.V Valvol nderprerese PN 16 bar Ø3/4" | copë | 1 |  | 0
29 |  | F.V Reduktor presioni PN 16 bar DN 50 | copë | 1 |  | 0
30 |  | F.V Filter "Y " PN 16 bar DN 50(Ø 2" ) | copë | 1 |  | 0
31 |  | F.V Xhunto antivibruese PN 16 bar N 50(Ø 2" ) | copë | 2 |  | 0
32 |  | F.V Galexhant mekanik PN 16 bar DN 50 | copë | 2 |  | 0
33 |  | F.V Galexhant elektrik | copë | 2 |  | 0
34 |  | F.V Mates uji PN 16 bar DN 50 | copë | 1 |  | 0
|  | SHUMA 02 | USD |  |  | 0
SISTEMI I SHKARKIMIT TE UJRAVE TE ZEZA
SHKARKIMET NE PLANIMETRI TE WC-ve
1 |  | F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 110 | ml | 33 |  | 0
2 |  | F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 50 | ml | 42 |  | 0
3 |  | F.V Pilete dyshemeje d50 dopio sifon | copë | 5 |  | 0
4 |  | F.V Elemente montimi dhe mberthimi. ( upa, fasheta, prizhioner, profile metalike, stafa, bulloneri, upa metalike betoni, gur fresibel, etj) | komplet | 1 |  | 0
5 |  | F.V Tuba PE-HD me elektrosaldim Ø75 | ml | 27 |  | 0
6 |  | F.V Kunete me kapak gize me grile B=15cm H=10cm klasa A15 | ml | 3 |  | 0
VENTILIMI I TUALETEVE
7 |  | F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 110 | ml | 24 |  | 0
8 |  | F.V Valvol rrethore Ø100 | copë | 5 |  | 0
9 |  | F.V Ventilator Tualeti - Kapaciteti: 100 m³/h; - Fuqi nominale max – 14 W; - Tensioni: 220V - Renia e presionit - 50 Pa. | copë | 4 |  | 0
10 |  | F.V Ventilator In Line - Kapaciteti: 360 m³/h; - Diameter: 125 mm - Fuqi nominale max – 56 W; - Niveli I zhurmes- 30 dB I kompletuar me sensor temperature dhe komandimi. | copë | 1 |  | 0
11 |  | F.V Kanale ajri - llamarine zingato δ = (1 ÷0.6 ) mm, me fllanxha etj | kg | 176 |  | 0
12 |  | F.V Damper volumor manual Ø100 | copë | 5 |  | 0
SHKARKIMI I UJERAVE TE SHIUT
13 |  | F.V Pilete Tarrace d110 | copë | 3 |  | 0
14 |  | F.V Pilete Ballkoni d50 | copë | 1 |  | 0
15 |  | F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 50 | ml | 3 |  | 0
16 |  | F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 110 | ml | 32 |  | 0
17 |  | F.V Ulluk bakri me gjeresi B= 16 cm H=13 cm | ml | 36 |  | 0
SHKARKIMI I JASHTEM TE UJERAVE TE ZEZA
18 |  | F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubave dhe pusetave. | m³ | 30 |  | 0
19 |  | F.V Shtrese rere | m³ | 6 |  | 0
20 |  | F.V Tuba korrogato Ø 200 mm | ml | 60 |  | 0
21 |  | F.V Puseta betoni (60 x 60 ) cm, me kapak gize Ø60 , klasa C250 | copë | 4 |  | 0
SHKARKIMI I JASHTEM TE UJERAVE TE SHIUT
22 |  | F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubave dhe pusetave. | m³ | 30 |  | 0
23 |  | F.V Shtrese rere | m³ | 6 |  | 0
24 |  | F.V Tuba korrogato Ø 200 mm | ml | 60 |  | 0
25 |  | F.V Puseta betoni (60 x 60 ) cm, me kapak me grile gize 60 x 40, klasa C250 | copë | 4 |  | 0
|  | SHUMA 03 | USD |  |  | 0
SISTEMI I AJRIT TE KONDICIONUAR
1 |  | F.V Tuba bakri Ø 6.35, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm | ml | 71 |  | 0
2 |  | F.V Tuba bakri Ø 9.52, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm | ml | 145 |  | 0
3 |  | F.V Tuba bakri Ø 12.7, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm | ml | 65 |  | 0
4 |  | F.V Tuba bakri Ø 15.88, δ= 1.0mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm | ml | 95 |  | 0
5 |  | F.V Tuba bakri Ø 19.10, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm | ml | 44 |  | 0
6 |  | F.V Tuba bakri Ø 22.22, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm | ml | 12 |  | 0
7 |  | F.V Tuba bakri Ø 25.40, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm | ml | 6 |  | 0
8 |  | F.V Tuba bakri Ø 28.58, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm | ml | 22 |  | 0
9 |  | F.V Tuba bakri Ø 31.80, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 13~15mm | ml | 13 |  | 0
10 |  | F.V Rakorderi tuba bakri | kompl. | 1 |  | 0
11 |  | F.V Elektroda saldimi Bakri Cu | kg | 5 |  | 0
12 |  | F.V Pult kontrolli | copë | 28 |  | 0
13 |  | F.V Pult kontrolli qendror | copë | 1 |  | 0
14 |  | F.V Degezues Y RNY11 | copë | 24 |  | 0
15 |  | F.V Degezues Y RNY12 | copë | 8 |  | 0
16 |  | F.V Degezues Y RNY21 | copë | 3 |  | 0
17 |  | F.V Degezues Y RNY31 | copë | 2 |  | 0
18 |  | F.V Degezues Y RNYM01 | copë | 1 |  | 0
19 |  | F.V Gas R410A | kg | 30 |  | 0
20 |  | F.V Kabell komunikimi 2x0.75 mm² I skermuar | ml | 500 |  | 0
RRJETI I TUBAVE TE KONDENSATIT- TUBA PP
21 |  | F.V Tuba PP Ø 32 + Rakorderi | ml | 208 |  | 0
22 |  | F.V Tuba PP Ø 40 + Rakorderi | ml | 33 |  | 0
23 |  | F.V Tuba PP Ø 50 + Rakorderi | ml | 18 |  | 0
24 |  | F.V Elemente montimi dhe mberthimi. (upa, fasheta, prizhioner, profile metalike, stafa, bulloneri,Upa metalike betoni ) | komplet | 1 |  | 0
SISTEMI I KONDICIONIMIT- SISTEMI I AJRIT
1 |  | F.V Kanale ajri prej paneli poliuretani i veshur me shtrese alumini nga te dyja anet per aplikime ne ambjente te brendshme. Teknologjia e panelit: Piral HD Hydrotec antimikrobial me vete-pastrim. • Trashësia e panelit: 20.5 mm; Dendësia 50-54 kg / m3; • Alumini i jashtëm: 0,08 mm i trashë, i stampuar. • Alumini i brendshëm: 0,08 mm i trashë, i butë dhe me vetë-pastrim dhe trajtim antimikrobik; • Klasa e reagimit ndaj zjarrit: 0-1 sipas Standardit Evropian EN 13501-1; | m² | 736 |  | 0
2 |  | F.V Bashkues antivibrues Llamarinë+PVC+llamarinë | ml | 186 |  | 0
3 |  | F.V Grile alumini me flete te levizeshme 2Dr 140x10 | copë | 7 |  | 0
4 |  | F.V Grile alumini me flete te levizeshme 2Dr 30x10 | copë | 14 |  | 0
5 |  | F.V Grile alumini me flete te levizeshme 1Dr 140x20 | copë | 12 |  | 0
6 |  | F.V Grile alumini me flete te levizeshme 1Dr 120x20 | copë | 2 |  | 0
7 |  | F.V Grile alumini me flete te levizeshme 1Dr 80x20 | copë | 1 |  | 0
8 |  | F.V Grile alumini me flete te levizeshme 1Dr 180x15 | copë | 3 |  | 0
9 |  | F.V Grile alumini me flete te levizeshme 1Dr 70x20 | copë | 5 |  | 0
10 |  | F.V Grile alumini me flete te levizeshme 1Dr 120x15 | copë | 16 |  | 0
11 |  | F.V Grile alumini me flete te levizeshme 1Dr 120x25 | copë | 2 |  | 0
12 |  | F.V Grile alumini me flete te levizeshme 1Dr 120x10 | copë | 2 |  | 0
13 |  | F.V Grile alumini me flete te levizeshme 1Dr 100x20 | copë | 4 |  | 0
14 |  | F.V Grile alumini me flete te levizeshme 1Dr 90x15 | copë | 8 |  | 0
15 |  | F.V Grile alumini me flete te levizeshme 1Dr 50x15 | copë | 4 |  | 0
16 |  | F.V Grile alumini me flete te levizeshme 1Dr 100x15 | copë | 2 |  | 0
17 |  | F.V Grile alumini me flete te levizeshme 1Dr 160x20 | copë | 8 |  | 0
18 |  | F.V Grile Shiu 30x30 | copë | 2 |  | 0
19 |  | F.V Damper volumor manual Ø100. Llamarine e zinkuar | copë | 24 |  | 0
20 |  | F.V Damper volumor manual Ø125. Llamarine e zinkuar | copë | 30 |  | 0
21 |  | F.V Damper volumor manual Ø150. Llamarine e zinkuar | copë | 34 |  | 0
22 |  | F.V Damper volumor manual Ø200. Llamarine e zinkuar | copë | 1 |  | 0
23 |  | F.V Qafore llamarine Ø100 | copë | 24 |  | 0
24 |  | F.V Qafore llamarine Ø125 | copë | 30 |  | 0
25 |  | F.V Qafore llamarine Ø150 | copë | 73 |  | 0
26 |  | F.V Qafore llamarine Ø200 | copë | 1 |  | 0
27 |  | F.V Tub fleksibel I termoizoluar me diameter Ø100 | ml | 23 |  | 0
28 |  | F.V Tub fleksibel I termoizoluar me diameter Ø125 | ml | 20 |  | 0
29 |  | F.V Tub fleksibel I termoizoluar me diameter Ø150 | ml | 21 |  | 0
30 |  | F.V Tub fleksibel I termoizoluar me diameter Ø200 | ml | 2.5 |  | 0
31 |  | F.V Elemente montimi dhe mberthimi. (upa, fasheta, prizhioner, profile metalike, stafa, bulloneri,Upa metalike betoni ) | kompl. | 1 |  | 0
|  | SHUMA 04 | USD |  |  | 0
|  | SHUMA TOTALE PER INSTALIME MEKANIKE | USD |  |  | 0
MAKINERI E PAJISJE
SISTEMI I MBROJTJES NGA ZJARRI
1 |  | F. Kaset + hidrant zjarri. Llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqe RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet ( 370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles. | copë | 5 |  | 0
2 |  | F Fikse zjarri me pluhur . Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 6 kg, pesha 10 kg. Diametri 160mm, lartesia 560 mm. | copë | 13 |  | 0
3 |  | F Fikse zjarri me CO2 destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 5 kg, pesha 13.6 kg. Diametri 140mm, lartesia 765 mm. | copë | 1 |  | 0
4 |  | F. Pompe per Impiantin e Mbrojtjes ndaj Zjarrit - Sistemi i Hidranteve Hydro EN 32-200/219 S2JS ADL-U1 Grupi i MNZ sipas EN12845; Q=2x42 m3/h; H=2x45 m; P=2x15 kW + Pompa Pilot; Kompletuar me panel komandimi per secilen pompe, ene zgjerimi 24 lit per pompen pilot "Jockey"; Kolekotr ne dergim; Valvola mos-kthimi ne dergim. Kit test - 98926325 | copë | 1 |  | 0
5 |  | F.V Hidrant zjarri i jashtem DN 75 I kompletuar me: - Tub çeliku Ø2 1/2''; - 1 Brryl çeliku me strukture mbajtese Ø2 1/2''; - 5 Fllanxha çeliku Ø2 1/2''; | copë | 1 |  | 0
6 |  | F Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz. | copë | 1 |  | 0
|  | SHUMA 05 | USD |  |  | 0
SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJI SANITAR
1 |  | F Pompe me motorr Inverter per furnizimin me uje Grupi I Ujit Sanitar me 2 pompa me motorr Inverter 2x 1,1 kW, kompletuar me panel komandimi, kolektor celik Inox, Sensor presioni, ene zgjerimi 12 litra Q=3.5 m3/h; H=10.4 m; Monofaze 2 x 200-240 V; 1,5 kW | copë | 1 |  | 0
|  | SHUMA 06 | USD |  |  | 0
SISTEMI I SHKARKIMIT
1 |  | F. Pompe zhytese per ujerat e bardha KARAKTERISTIKAT TEKNIKE : Prurja : 15 m³ / h Prevalenca : 20 mkH2O Tubi i shkarkimit : DN 50 Tensioni : 3~400 V, 50 Hz Fuqia elektrike : 2.2 kW | copë | 1 |  | 0
2 |  | F. POMPE ZHYTESE PER UJERAT E ZEZA KARAKTERISTIKAT TEKNIKE : Prurja : 7.42 m³ / h Prevalenca : 10 mkH2O Tubi i shkarkimit : DN 50 Tensioni : 3~400 V, 50 Hz Fuqia elektrike : 2.2 kW | copë | 1 |  | 0
|  | SHUMA 07 | USD |  |  | 0
SISTEMI HVAC
1 |  | F. Njesi Rekuperatore Ajri (me bateri me AHU KIT)- Magazina e lendes pare Volumi i ajrit max : 3500 m³/h Presioni statik 150 Pa Fel.e vetilatoreve 2x0.792 kW 1F~230V,50Hz Kapaciteti termik ftohje: 22 kW Kapaciteti termik ngrohje: 25 kW Kapaciteti i rekuperimit: 76 % | copë | 1 |  | 0
2 |  | F. Njesi Rekuperatore Ajri (me bateri me AHU KIT)- Magazina e lendes pare Volumi i ajrit max : 3900 m³/h Presioni statik 150 Pa Fel.e vetilatoreve 2x0.792 kW 1F~230V,50Hz Kapaciteti termik ftohje: 22 kW Kapaciteti termik ngrohje: 25 kW Kapaciteti i rekuperimit: 76 % | copë | 1 |  | 0
3 |  | F. Njesi e jashtme-Kompresor inverter VRF (Kompresor me pompe nxehtesie VRF). Kapaciteti ftohes / ngrohes ne temperaturen 0.0ºC : 45/50 kW. Fuqia elektrike / tensioni /ushqimi : Ftohje: 12.8 kW/Ngrohje: 22.92 kW/ 400V / 3 F ~ 50Hz . Pesha 360 kg,me permasa BxLxH:1910x1420x840mm. I kompletuar me pult kontrolli. | copë | 1 |  | 0
4 |  | F. Njesi e jashtme-Kompresor inverter VRF (Kompresor me pompe nxehtesie VRF). Kapaciteti ftohes / ngrohes ne temperaturen 0.0ºC : 61.5/69 kW. Fuqia elektrike / tensioni /ushqimi : Ftohje: 18.50 kW/Ngrohje: 18.90 kW/ 400V / 3 F ~ 50Hz . Pesha 385 kg,me permasa BxLxH:1740x1340x765mm. I kompletuar me pult kontrolli. | copë | 1 |  | 0
5 |  | F. Njesi e jashtme-Kompresor inverter VRF (Kompresor me pompe nxehtesie VRF). Kapaciteti ftohes / ngrohes ne temperaturen 0.0ºC : 95 / 104 kW. Fuqia elektrike / tensioni /ushqimi : Ftohje: 29.30 kW/Ngrohje: 29.70 kW/ 400V / 3 F ~ 50Hz . Pesha 670 kg,me permasa BxLxH:1605x1340x765mm , (1740x1340x765)mm. I kompletuar me pult kontrolli. | copë | 1 |  | 0
6 |  | F. Njesi e brendshme VRF me zgjerim direkt - Kanalor, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 7.10/8.00 kW, prurja maksimale e ajrit Vmx.=1100 m³/h, furnizimi elektrik 1F~230V~50Hz | copë | 2 |  | 0
7 |  | F. Njesi e brendshme VRF me zgjerim direkt - Kanalor, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 6.30/7.50 kW, prurja maksimale e ajrit Vmx.=850 m³/h, furnizimi elektrik 1F~230V~50Hz. | copë | 2 |  | 0
8 |  | F. Njesi e brendshme VRF me zgjerim direkt - Kanalor, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 5.60/6.30 kW, prurja maksimale e ajrit Vmx.=850 m³/h, furnizimi elektrik 1F~230V~50Hz. | copë | 11 |  | 0
9 |  | F. Njesi e brendshme VRF me zgjerim direkt - Kanalor, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 5.00/5.60 kW, prurja maksimale e ajrit Vmx.=850 m³/h, furnizimi elektrik 1F~230V~50Hz. | copë | 1 |  | 0
10 |  | F. Njesi e brendshme VRF me zgjerim direkt - Kanalor, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 4.50/5.00 kW, prurja maksimale e ajrit Vmx.=750 m³/h, furnizimi elektrik 1F~230V~50Hz. | copë | 2 |  | 0
11 |  | F. Njesi e brendshme VRF me zgjerim direkt - Kanalor, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 3.60/4.00 kW, prurja maksimale e ajrit Vmx.=550 m³/h, furnizimi elektrik 1F~230V~50Hz. | copë | 10 |  | 0
12 |  | F. Njesi e brendshme VRF me zgjerim direkt - Kanalor, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 2.80/3.20 kW, prurja maksimale e ajrit Vmx.=450 m³/h, furnizimi elektrik 1F~230V~50Hz. | copë | 1 |  | 0
13 |  | F. Njesi e brendshme VRF me zgjerim direkt - Kanalor, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 2.20/2.50 kW, prurja maksimale e ajrit Vmx.=450 m³/h, furnizimi elektrik 1F~230V~50Hz. | copë | 4 |  | 0
14 |  | F. Njesi e brendshme VRF me zgjerim direkt - Murale, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 2.20/2.50 kW, prurja maksimale e ajrit Vmx.=500 m³/h, furnizimi elektrik 1F~230V~50Hz. | copë | 6 |  | 0
|  | SHUMA 08 | USD |  |  | 0
|  | SHUMA TOTALE E PAJISJEVE MEKANIKE | USD |  |  | 0

## elektrik
PREVENTIV ELEKTRIK
Nr | analiza | Emërtimi Punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi USD | Shuma USD
INSTALIMET ELEKTRIKE
Kuadrot elektrike
Q0-MAIN ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD MEDB-NP+CP+PP
1 |  | F.V. Kanaline G L300 P33M ose ekuivalente | pcs | 3 |  | 0
2 |  | F.V. Kapak Kanaline G 33M ose ekuivalente | pcs | 3 |  | 0
3 |  | F.V. Kapak ballor I plote 9M L250 ose ekuivalente | pcs | 9 |  | 0
4 |  | F.V. Kapak ballor i plote 6M L250 ose ekuivalente | pcs | 3 |  | 0
5 |  | F.V. Kasete G L600 33M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
6 |  | F.V. Porte transparente G 33M ose ekuivalente | pcs | 3 |  | 0
7 |  | F.V. Kapak fundor fiksues INS-NS250 V fisso/dir ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
8 |  | F.V. Kapak ballor I plote 3M ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
9 |  | F.V. Kapak ballor 3-4NSX100/250 V ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
10 |  | F.V. Kapak ballor I plote 4M ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
11 |  | F.V. Drejtues per pajisje modulare G ose ekuivalente | pcs | 12 |  | 0
12 |  | F.V. Kapak ballor modulare 5M ose ekuivalente | pcs | 12 |  | 0
13 |  | F.V. Drejtues per pajisje modulare G e rregullueshme ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
14 |  | F.V. Kapak fundor fiksues NS-INS250 H fisso/dir ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
15 |  | F.V. Kapak ballore NSX100/250 H fisso ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
16 |  | F.V. Kapak ballor i plote 2M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
17 |  | F,V, Shtese paneli , lidhja e kabllove morseteri (Vanocavi) ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
18 |  | F.V. Kapak ballor i plote 1M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
19 |  | F.V. Kapak ballor modulare 4M ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
20 |  | F.V. Automat NSX250B 25kA 4P pa shkeputes ose ekuivalente | pcs | 3 |  | 0
21 |  | F.V. Automat TM250D 250A 4P/4R NSX250_T ose ekuivalente | pcs | 3 |  | 0
22 |  | F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
23 |  | F.V. Shkarkues toke iPRD1 12.5r 3P+N 12,5kA ripor. Estr. 1+2 ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
24 |  | F.V. Llambe sinjale STI 3P+N 10.3x38 500V ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
25 |  | F.V. Automat iC60N 4P C 50A 6000A ose ekuivalente | pcs | 6 |  | 0
26 |  | F.V. Automat iC60N 4P C 63A 6000A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
27 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 6A 6000A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
28 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 32A 6000A ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
29 |  | F.V. Bllok diferencial iC40 3P+N 40A 30mA Tipo AC ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
30 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 10A 6000A ose ekuivalente | pcs | 52 |  | 0
31 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 40A 6000A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
32 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 25A 6000A ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
33 |  | F.V. Bllok diferencial iC40 3P+N 25A 30mA Tipo AC ose ekuivalente | pcs | 8 |  | 0
34 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 16A 6000A ose ekuivalente | pcs | 22 |  | 0
35 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 20A 6000A ose ekuivalente | pcs | 4 |  | 0
36 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 20A 6000A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
37 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 6A 4500A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
38 |  | F.V. Automat magnetotermik . iC40a 3P+N C 25A 4500A ose ekuivalente | pcs | 7 |  | 0
39 |  | F.V. Instrument mates PM3200 ins.TA e MultiTariffa ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
40 |  | F.V. Automat NSXm 16kA TM160D 4P/3R EverLink_T ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
41 |  | F.V. Rele Krepuskolare IC2000P+ 24h+7gg 1c 56mem ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
42 |  | F.V. Automat magnetotermik . iC40a 1P+N C 16A 4500A ose ekuivalente | pcs | 14 |  | 0
43 |  | F.V. Automat magnetotermik . iC40a 1P+N C 10A 4500A ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
|  | SHUMA 01 | USD |  |  | 0
Q1-MECHANICAL ELECTRICAL PANEL EDB-(M2)-NP
1 |  | F.V. Kasete G L600 18M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
2 |  | F.V. Porte transparente 18M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
3 |  | F.V. Drejtues per pajisje modulare G e rregullueshme ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
4 |  | F.V. Kapak ballor modulare 5M ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
5 |  | F.V. Drejtues per pajisje modulare G ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
6 |  | F.V. Kapak ballor i plote 6M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
7 |  | F.V. Kapak ballor i plote 2M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
8 |  | F.V. Automat NSXm 16kA TM160D 4P/3R EverLink_T ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
9 |  | F.V. Automatt iC60N 4P C 20A 6000A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
10 |  | F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA riport.estr.Tipo 2 ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
11 |  | F.V. Automat iC60N 4P C 50A 6000A ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
12 |  | F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
13 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 6A 4500A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
14 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 40A 4500A ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
15 |  | F.V. Instrument mates PM3200 ins.TA e MultiTariffa ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
16 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 20A 4500A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
|  | SHUMA 02 | USD |  |  | 0
Q2-ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD EDB-(0)-NP+CP+PP
1 |  | F.V. Kanaline G L300 P33M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
2 |  | F.V. Kapak Kanaline G 33M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
3 |  | F.V. Kapak ballor I plote 9M L250 ose ekuivalente | pcs | 3 |  | 0
4 |  | F.V. Kapak ballor i plote 6M L250 ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
5 |  | F.V. Kasete G L600 33M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
6 |  | F.V. Porte transparente G 33M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
7 |  | F.V. Drejtues per pajisje modulare G ose ekuivalente | pcs | 7 |  | 0
8 |  | F.V. Kapak ballor modulare 4M ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
9 |  | F.V. Kapak ballor modulare 5M ose ekuivalente | pcs | 5 |  | 0
10 |  | F.V. Automat iC60N 4P C 50A 6000A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
11 |  | F.V. Automatt iC60N 4P C 20A 6000A ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
12 |  | F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA riport.estr.Tipo 2 ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
13 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 6A 4500A ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
14 |  | F.V. Automat magnetotermik . iC40a 3P+N C 25A 4500A ose ekuivalente | pcs | 3 |  | 0
15 |  | F.V. Bllok diferencial iC40 3P+N 25A 30mA Tipo AC ose ekuivalente | pcs | 5 |  | 0
16 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A ose ekuivalente | pcs | 4 |  | 0
17 |  | F.V. Instrument mates PM3200 ins.TA e MultiTariffa ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
18 |  | F.V. Automat magnetotermik . iC40a 1P+N C 16A 4500A ose ekuivalente | pcs | 15 |  | 0
19 |  | F.V. Automat magnetotermik . iC40a 1P+N C 10A 4500A ose ekuivalente | pcs | 28 |  | 0
20 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 20A 4500A ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
21 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 25A 4500A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
|  | SHUMA 03 | USD |  |  | 0
Q3-ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD EDB-(1)-NP+CP
1 |  | F.V. Kanaline G L300 P33M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
2 |  | F.V. Kapak Kanaline G 33M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
3 |  | F.V. Kapak ballor I plote 9M L250 ose ekuivalente | pcs | 3 |  | 0
4 |  | F.V. Kapak ballor i plote 6M L250 ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
5 |  | F.V. Kasete G L600 33M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
6 |  | F.V. Porte transparente G 33M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
7 |  | F.V. Drejtues per pajisje modulare G ose ekuivalente | pcs | 6 |  | 0
8 |  | F.V. Kapak ballor modulare 4M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
9 |  | F.V. Kapak ballor modulare 5M ose ekuivalente | pcs | 5 |  | 0
10 |  | F.V. Kapak ballor I plote 4M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
11 |  | F.V. Automat iC60N 4P C 50A 6000A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
12 |  | F.V. Automatt iC60N 4P C 20A 6000A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
13 |  | F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA riport.estr.Tipo 2 ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
14 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 6A 4500A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
15 |  | F.V. Automat magnetotermik . iC40a 3P+N C 25A 4500A ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
16 |  | F.V. Bllok diferencial iC40 3P+N 25A 30mA Tipo AC ose ekuivalente | pcs | 4 |  | 0
17 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A ose ekuivalente | pcs | 4 |  | 0
18 |  | F.V. Instrument mates PM3200 ins.TA e MultiTariffa ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
19 |  | F.V. Automat magnetotermik . iC40a 1P+N C 16A 4500A ose ekuivalente | pcs | 10 |  | 0
20 |  | F.V. Automat magnetotermik . iC40a 1P+N C 10A 4500A ose ekuivalente | pcs | 27 |  | 0
21 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 20A 4500A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
|  | SHUMA 04 | USD |  |  | 0
Q4-ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD EDB-(2)-NP+CP+PP
1 |  | F.V. Kanaline G L300 P33M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
2 |  | F.V. Kapak Kanaline G 33M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
3 |  | F.V. Kapak ballor I plote 9M L250 ose ekuivalente | pcs | 3 |  | 0
4 |  | F.V. Kapak ballor i plote 6M L250 ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
5 |  | F.V. Kasete G L600 33M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
6 |  | F.V. Porte transparente G 33M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
7 |  | F.V. Drejtues per pajisje modulare G ose ekuivalente | pcs | 6 |  | 0
8 |  | F.V. Kapak ballor modulare 4M ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
9 |  | F.V. Kapak ballor modulare 5M ose ekuivalente | pcs | 5 |  | 0
10 |  | F.V. Drejtues per pajisje modulare G e rregullueshme ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
11 |  | F.V. Automat iC60N 4P C 50A 6000A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
12 |  | F.V. Automatt iC60N 4P C 20A 6000A ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
13 |  | F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA riport.estr.Tipo 2 ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
14 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 6A 4500A ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
15 |  | F.V. Automat magnetotermik . iC40a 3P+N C 25A 4500A ose ekuivalente | pcs | 3 |  | 0
16 |  | F.V. Bllok diferencial iC40 3P+N 25A 30mA Tipo AC ose ekuivalente | pcs | 5 |  | 0
17 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A ose ekuivalente | pcs | 4 |  | 0
18 |  | F.V. Instrument mates PM3200 ins.TA e MultiTariffa ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
19 |  | F.V. Automat magnetotermik . iC40a 1P+N C 16A 4500A ose ekuivalente | pcs | 11 |  | 0
20 |  | F.V. Automat magnetotermik . iC40a 1P+N C 10A 4500A ose ekuivalente | pcs | 26 |  | 0
21 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 20A 4500A ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
22 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 25A 4500A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
|  | SHUMA 05 | USD |  |  | 0
Q5-ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD EDB-(3)-NP+CP+PP
1 |  | F.V. Kanaline G L300 P33M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
2 |  | F.V. Kapak Kanaline G 33M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
3 |  | F.V. Kapak ballor I plote 9M L250 ose ekuivalente | pcs | 3 |  | 0
4 |  | F.V. Kapak ballor i plote 6M L250 ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
5 |  | F.V. Kasete G L600 33M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
6 |  | F.V. Porte transparente G 33M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
7 |  | F.V. Drejtues per pajisje modulare G ose ekuivalente | pcs | 7 |  | 0
8 |  | F.V. Kapak ballor modulare 4M ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
9 |  | F.V. Kapak ballor modulare 5M ose ekuivalente | pcs | 5 |  | 0
10 |  | F.V. Automat iC60N 4P C 50A 6000A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
11 |  | F.V. Automatt iC60N 4P C 20A 6000A ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
12 |  | F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA riport.estr.Tipo 2 ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
13 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 6A 4500A ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
14 |  | F.V. Automat magnetotermik . iC40a 3P+N C 25A 4500A ose ekuivalente | pcs | 3 |  | 0
15 |  | F.V. Bllok diferencial iC40 3P+N 25A 30mA Tipo AC ose ekuivalente | pcs | 5 |  | 0
16 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A ose ekuivalente | pcs | 4 |  | 0
17 |  | F.V. Instrument mates PM3200 ins.TA e MultiTariffa ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
18 |  | F.V. Automat magnetotermik . iC40a 1P+N C 16A 4500A ose ekuivalente | pcs | 15 |  | 0
19 |  | F.V. Automat magnetotermik . iC40a 1P+N C 10A 4500A ose ekuivalente | pcs | 27 |  | 0
20 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 20A 4500A ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
21 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 25A 4500A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
|  | SHUMA 06 | USD |  |  | 0
Q6-MECHANICAL ELECTRICAL PANEL EDB-(M1)-CP
1 |  | F.V. Kasete G L600 18M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
2 |  | F.V. Porte transparente 18M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
3 |  | F.V. Drejtues per pajisje modulare G ose ekuivalente | pcs | 3 |  | 0
4 |  | F.V. Kapak ballor modulare 5M ose ekuivalente | pcs | 3 |  | 0
5 |  | F.V. Kapak ballor I plote 3M ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
6 |  | F.V. Automat iC60N 4P C 63A 6000A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
7 |  | F.V. Automatt iC60N 4P C 20A 6000A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
8 |  | F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA riport.estr.Tipo 2 ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
9 |  | F.V. Automat iC60N 4P C 50A 6000A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
10 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 6A 4500A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
11 |  | Int. magnetot. iC40a 3P+N C 16A 4500A | pcs | 3 |  | 0
12 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 40A 4500A ose ekuivalente | pcs | 2 |  | 0
13 |  | F.V. Instrument mates PM3200 ins.TA e MultiTariffa ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
14 |  | F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 20A 4500A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
15 |  | F.V. Automat magnetotermik . iC40a 1P+N C 16A 4500A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
16 |  | F.V. Automat magnetotermik . iC40a 1P+N C 10A 4500A ose ekuivalente | pcs | 1 |  | 0
|  | SHUMA 07 |  |  |  | 0
|  | SHUMA TOTALE E KUADROVE ELEKTRIKE |  |  |  | 0
Kabllot T.U per rrjetin e fuqise dhe ndricimit
1 |  | F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG16OM16-0,6/1 kV ; S=4(1x120)+(1x70)mm2 | ml | 50 |  | 0
2 |  | F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG16OM16-0,6/1 kV ; S=4(1x70)+(1x35)mm2 | ml | 10 |  | 0
3 |  | F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16R16-0,6/1 kV ; S=4(1x35)+(1x16)mm2 | ml | 20 |  | 0
4 |  | F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG16OM16-0,6/1 kV ; S=3(1x50)+2(1x2.5)mm2 | ml | 50 |  | 0
5 |  | F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16R16-0,6/1 kV ; S=2(1x25)+(1x16)mm2 | ml | 20 |  | 0
6 |  | F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16R16-0,6/1 kV ; S=5x16 mm2 | ml | 20 |  | 0
7 |  | F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16R16-0,6/1 kV ; S=5x10 mm2 | ml | 160 |  | 0
8 |  | F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG16OM16-0,6/1 kV ; S=5x6 mm2 | ml | 200 |  | 0
9 |  | F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG16OM16-0,6/1 kV ; S=5x4 mm2 | ml | 70 |  | 0
10 |  | F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG16OM16-0,6/1 kV ; S=5x1.5 mm2 | ml | 2000 |  | 0
11 |  | F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16R16-0,6/1 kV ; S=3x4 mm2 | ml | 130 |  | 0
12 |  | F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16R16-0,6/1 kV ; S=3x2.5 mm2 | ml | 2500 |  | 0
13 |  | F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16R16-0,6/1 kV ; S=3x1.5 mm2 | ml | 3000 |  | 0
14 |  | F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip FS17-450/750 V, S = 1* 1.5 mm² | ml | 2500 |  | 0
15 |  | F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip FS17-450/750 V, S = 1* 2.5 mm² | ml | 4800 |  | 0
16 |  | F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip FS17-450/750 V, S = 1* 4 mm² | ml | 200 |  | 0
17 |  | F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (70 - 185) mm2, per 4 deje. | pcs | 12 |  | 0
18 |  | F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (10 - 50) mm2, per 4 deje. | pcs | 6 |  | 0
19 |  | F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (1,5-6) mm2, per 4 deje. | pcs | 240 |  | 0
20 |  | F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 16 mm, | ml | 850 |  | 0
21 |  | F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm, | ml | 1600 |  | 0
22 |  | F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 25 mm, | ml | 65 |  | 0
23 |  | F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 32 mm, | ml | 7500 |  | 0
24 |  | F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 40 mm, | ml | 200 |  | 0
25 |  | F.V. Tub PVC fleksibel i korruguar, zjarrdurues dhe me emetim gazi , tip I rende, Ø 63 mm, me te gjithe aksesoret | ml | 360 |  | 0
26 |  | F.V. Tub PVC fleksibel i korruguar, zjarrdurues dhe me emetim gazi , tip I rende, Ø 100 mm, me te gjithe aksesoret | ml | 170 |  | 0
27 |  | F.V. Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit (d 16) dj = 25m/m me aksesore montimi | ml | 80 |  | 0
28 |  | F.V.Puseta elektrike me kapak gize 60/60/60 cm | pcs | 6 |  | 0
|  | SHUMA 08 | USD |  |  | 0
Sistemi I kanalinave metalike
1 |  | F.V. Kapak per kanaline Zn 200x75 mm | ml | 150 |  | 0
2 |  | F.V. Aksesore per kanaline Zn 200x75 ( Kthesa, Kryqezime, Reduktore mbylles fundore ne plan, ne ngjitje, kapak akssoresh etj sipas rastit) | pcs | 100 |  | 0
3 |  | F.V. Vide M6x12 koke sferike | pcs | 500 |  | 0
4 |  | F.V. Suporte per montim kanaline Zn 200x75 (Profil per montim ne mur apo apo per varje ne tavan sipas situates, me te gjithe aksesoret, flutur metalike per prizhonier M8, Dado M8 + Rondele + Rondele e care (grower), etj) | pcs | 150 |  | 0
5 |  | F.V. Ndares kanaline H = 75 mm | pcs | 150 |  | 0
6 |  | F.V. Ure ekuipotenciale lidhese per kanalinen | pcs | 75 |  | 0
|  | SHUMA 09 | USD |  |  | 0
Rrjeti I fuqise
1 |  | F.V. Prize 1 fazore + nulifikim ( bivalente ) 16A | pcs | 1 |  | 0
2 |  | F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te bardha | pcs | 152 |  | 0
3 |  | F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te kuqe | pcs | 42 |  | 0
4 |  | F.V. Prize " Schucko " 16A dy module jeshile | pcs | 4 |  | 0
5 |  | F.V. Kuti ne dysheme [2 (2P+T)te kuqe, [2 (2P+T) te bardha 16 A, Un=220V, 2RJ45 FTP + RJ45 UTP] | pcs | 5 |  | 0
6 |  | F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa etj | pcs | 102 |  | 0
7 |  | F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa etj | pcs | 48 |  | 0
8 |  | F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm | pcs | 35 |  | 0
9 |  | F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-7 dim. 198*152*70 mm | pcs | 6 |  | 0
10 |  | F.V. Kuti shperndarese me kapak PT-5 | pcs | 1 |  | 0
|  | SHUMA 10 | USD |  |  | 0
Rrjeti I mbrojtjes atmosferike
1 |  | F.V. Elektroda tokezimi te zinguara L = 1.5m | pcs | 8 |  | 0
2 |  | F.V. Shirit Zink dim 30*3 mm | ml | 720 |  | 0
3 |  | F.V. Percjelles bakri i I zhveshur 1x 50mm2 | ml | 130 |  | 0
4 |  | F.V. Percjelles bakri i verdhe jeshil 1x 6mm2 | ml | 12 |  | 0
5 |  | F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale | ml | 90 |  | 0
6 |  | F.V. Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=0,6 ml | ml | 3 |  | 0
7 |  | F.V. Puseta per elektroda 0.5x0.5x0.5 | pcs | 8 |  | 0
8 |  | F.V. Germim, transport dhe mbushje dheu | m3 | 15 |  | 0
9 |  | F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5;Ip-65 , me shenje "toke" | pcs | 8 |  | 0
10 |  | F.V. Morseta suporte me zbritje me bulon kapje e mberthimi per Zn.30*3mm | pcs | 160 |  | 0
|  | SHUMA 11 | USD |  |  | 0
Sistemi I tokezimit
1 |  | F.V. Elektroda tokezimi te zinguara L = 1.5m | pcs | 6 |  | 0
2 |  | F.V. Percjelles bakri i I zhveshur 1x 50mm2 | ml | 60 |  | 0
3 |  | F.V. Kapikorda bakri 1 x 50mm2 | pcs | 12 |  | 0
4 |  | F.V. Puseta per elektroda 0.5x0.5x0.5 | pcs | 6 |  | 0
5 |  | F.V. Germim, transport dhe mbushje dheu | m3 | 0.5 |  | 0
6 |  | F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5;Ip-65 , me shenje "toke" | pcs | 1 |  | 0
|  | SHUMA 12 |  |  |  | 0
|  | SHUMA TOTALE E KUADROVE ELEKTRIKE DHE SISTEMET E TJERA |  |  |  | 0
PAJISJE ELEKTRIKE
Sistemi i ndricimit
1 |  | F.V. Tipi 01_Tipi 01_Ndricues linear i fshehur,3000 K, 1145 lm , IP67, IK08, 0.103 kg, 24 V DC, CRI 85, Ngjyre e bardhe (ose ekuivalent) | ml | 40 |  | 0
2 |  | F.V. Tipi 02_ Ndricues linear i futur ne tavan,3000 K,IP65, IK09, 48 V DC, 2.81 kg, Ngjyre e bardhe e lehte (ose ekuivalent) | pcs | 35 |  | 0
3 |  | F.V. Tipi 03_ Ndricues linear per konturin e catise, 3000 K, 3744 lm 0.60 kg, 24W (ose ekuivalent) | ml | 10 |  | 0
4 |  | F.V. Tipi 04_Shirit led per paramak, pershtatur sipas porosise, 3000 K ,3744 lm, 0.60 kg,24 W (ose ekuivalent) | ml | 85 |  | 0
5 |  | F.V. Tipi 05_Ndricues linear tavanor 3000 K, 3744 lm 0.60 kg, 24W (ose ekuivalent) | ml | 6 |  | 0
6 |  | F.V. Tipi 06_ Ndricues i fshehur ne tavan, 3000 K, IP65, 14.4 W Jetegjatesia > 5000h (ose ekuivalent) | ml | 50 |  | 0
7 |  | F.V. Tipi 07_Ndricues i fshehur ne dysheme, 2300 lm, 24 V, IP67, IK08, CRI 85, 0.290 Kg, 3000 K(ose ekuivalent) | pcs | 40 |  | 0
8 |  | F.V. Tipi 08_Ndricues projektor tipi moonlight IP66, IK06, 18V DC, 3000-4000 K, Jetegjatesia 50000h, 1772 lm,12-18W, 140x95x35mm (ose ekuivalent) | pcs | 28 |  | 0
9 |  | F.V. Tipi 09_Ndricues tip spot per ekspozite, 3000K, Ra>90, 220-240V , 1.82 kg, Ø101x286 mm, 1200 lm (ose ekuivalent) | pcs | 38 |  | 0
10 |  | F.V. Tipi 10_ Ndricues ne forme rrethore per pemet IP67, IK10, 3000K, Jetegjatesia 50000 h, 24 V DC, 6W, 1.7 kg, 454x227x45mm 3121 lm (ose ekuivalent) | pcs | 2 |  | 0
11 |  | F.V. Tipi 11_ Ndricues rrethor i futur ne dysheme IP68, IK10, 3000K, 24 V DC, 6W, 0.2 kg (ose ekuivalent) | pcs | 69 |  | 0
12 |  | F.V. Tipi 12_ Ndricues spot me mundesi pershtatje i futur ne tavan IP40, 3000K, Jetegjatesia 50000 h L80 B10, ∅35x106mm, 9 W, 820 Lm, Faktor fuqie>90 (ose ekuivalent) | pcs | 147 |  | 0
13 |  | F.V. Tipi 13_Ndricues tavanor IP65,107 V, 4000 K, 6400 Lm Jetegjatesia 50mije ore, CRI 80 (ose ekuivalent) | pcs | 26 |  | 0
14 |  | F.V. Tipi 14_ Ndricues i varur me emetim te dyfishte 2592 lm, 3000 K, CRI>90, 2.10 kg (ose ekuivalent) | pcs | 29 |  | 0
15 |  | F.V. Tipi 15_ Ndricues I varur 450 lm, 2700 K, CRI 90, 0.59 kg (ose ekuivalent) | pcs | 3 |  | 0
16 |  | F.V. Ndriçuesa emergjence, rezistent ndaj zjarrit sipas (EN 60695-2-10) deri ne temperaturen 850⁰ C, IP-42, IK 07, Led 2,4 VA, jetegjatesia mbi 10 vjet, bat.NiCd me autonomi 1 ore, 220/230V, 50 Hz | pcs | 51 |  | 0
17 |  | F.V. Ndriçuesa evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit sipas (EN 60695-2-10) deri ne temperaturen 850⁰ C, IP-40, IK 07, Led 8,5 VA, 100 000 ore pune, bat.NiCd me autonomi 1 ore, 220/230V, 50 Hz | pcs | 17 |  | 0
18 |  | F.V. Rele komandimi ndricimi sensore levizje, In=10 A; Un=250 V | pcs | 15 |  | 0
|  | SHUMA 01 | USD |  |  | 0
Sistemi KNX I kontrollit te ndricimit
1 |  | F.V. Te gjitha pasijet e sistemit KNX, rele, kontroller, butona, konfigurimi software ETS, komisionimi dhe testimi sipas standartit. | set | 1 |  | 0
|  | Sistemi I furnizimit me energji elektrike |  |  |  | 0
2 |  | F.V. Gjenerator diesel S=135 KVA, silencioze, deri ne 60 db per 7 m, komplet me kuadrin automatik dhe gjithcka te nevojshme sipas standartit | pcs | 1 |  | 0
3 |  | F.V. U.P.S. 20 KVA, 3 fazor 20 min, auotonomi. | pcs | 1 |  | 0
4 |  | F.V. Kompesator fuqie cos ø 80 Kvar, 3 fazor. | pcs | 1 |  | 0
|  | SHUMA 02 | USD |  |  | 0
|  | SHUMA TOTALE E PAJISJEVE ELEKTRIKE | USD |  |  | 0
INSTALIME SISTEMI TELEKOMUNIKACIONIT
Sistemi LAN
1 |  | F.V. Priza rrjeti kompjuterik tip RJ-45, cat 6e, FTP | pcs | 28 |  | 0
2 |  | F.V. Priza rrjeti telefonik tip RJ-45, cat 6e, UTP | pcs | 21 |  | 0
3 |  | F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm | pcs | 18 |  | 0
4 |  | F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6 LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant | ml | 380 |  | 0
5 |  | F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip UTP-cat5 LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant | ml | 300 |  | 0
6 |  | F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm, | ml | 670 |  | 0
|  | SHUMA 01 | USD |  |  | 0
Sistemi televiziv
1 |  | F.V. Prize TV tip RJ 14 per sinjal satelitor and tokesor | pcs | 1 |  | 0
2 |  | F.V. Kabell coax 75 om/m, RG 6 | pcs | 20 |  | 0
3 |  | F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm, | pcs | 10 |  | 0
|  | SHUMA 02 | USD |  |  | 0
Sistemi I alarmit te zjarrit
1 |  | F.V. Kabell me izolim PVC, Tip RG-59,S=2x1 mm², red colour | ml | 700 |  | 0
2 |  | F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm, | ml | 700 |  | 0
|  | SHUMA 03 | USD |  |  | 0
Sistemi I lajmerimit zanor
1 |  | F.V. Kabllo zjarr durues 2x1.5 mm2 [FRS15 FE 180 PH 90] | ml | 250 |  | 0
2 |  | F.V. Kabllo zjarr durues 2x1 mm2 [FRS15 FE 180 PH 90] | ml | 30 |  | 0
3 |  | F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6 LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant, lidhja e mikrofoneve me centralin | ml | 40 |  | 0
4 |  | F.V. Kabell i parafabrikuar per komunikim central-amplifikator | ml | 1 |  | 0
5 |  | F.V. Kabell i parafabrikuar per komunikim central-mikrofon | ml | 1 |  | 0
6 |  | F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm | ml | 250 |  | 0
|  | SHUMA 04 | USD |  |  | 0
Sistemi CCTV
1 |  | F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6 LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant, lidhja e mikrofoneve me centralin | ml | 600 |  | 0
2 |  | F.V. Kabllo rrjeti, Tip outdoor fiber optike 12 kopje, singel mode, SLT-SA-SJ. Perfshire aksesoret e montimit, konverter Fiber/FTP etj | ml | 150 |  | 0
3 |  | F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm, | pcs | 740 |  | 0
|  | SHUMA 05 | USD |  |  | 0
Sistemi I alarmit
1 |  | F.V. Kabell alarmi 4x0.22+ ( 2 x 0.75) mm². | ml | 350 |  | 0
2 |  | F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm, | ml | 340 |  | 0
|  | SHUMA 06 | USD |  |  | 0
| SHUMA TOTALE INSTALIME TELEKOMUNIKACIONIT |  | USD |  |  | 0
PAJISJE TE TELEKOMUNIKACIONIT
Sistemi LAN
1 |  | F.V. Rack, 42 HU dim. 220*700*700 mm STAND ALONE me mundesi kontrolli | pcs | 1 |  | 0
2 |  | F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, UTP cat 6e | pcs | 2 |  | 0
3 |  | F.V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, me 2 conektore fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP cat 6e | pcs | 2 |  | 0
4 |  | F.V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, UTP cat 6e dedikuar per ekspozitoret | pcs | 2 |  | 0
5 |  | F.V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP cat 6e dedikuar per ekspozitoret | pcs | 1 |  | 0
6 |  | F.V. Drejtues kabllosh | pcs | 3 |  | 0
7 |  | F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m | pcs | 30 |  | 0
8 |  | F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1 m | pcs | 25 |  | 0
9 |  | F.V. Antena WI-FI 4 cope bashke me centralin e manaxhimit | pcs | 1 |  | 0
10 |  | F.V. Grup ventilatoresh me 2 FAN per rack | pcs | 1 |  | 0
11 |  | F.V. Set 8 shuko per rack | pcs | 2 |  | 0
|  | SHUMA 01 | USD |  |  | 0
Sistemi televiziv
1 |  | F.V. Antene sinjali satelitor me te gjithe aksesoret | pcs | 1 |  | 0
2 |  | F.V. Antene tokesore me sinjal UHF/VHF | pcs | 2 |  | 0
3 |  | F.V. Amplifikator sinjali satelitor dhe tokesor | pcs | 1 |  | 0
4 |  | F.V. Shperndares dhe perforcues sinjali televiziv | pcs | 1 |  | 0
|  | SHUMA 02 | USD |  |  | 0
Sistemi I alarmit te zjarrit
1 |  | F.V. Central zjarri [Fire Alarm Panel Control M Control/Intelligent Addressable], me mundesi komunikimi ne rrjet centralesh nepermjet kartave , i adresueshem ,230V /12V, 24 h/aut. 127 elemente per loop (komplet centrali, modul operimi, LCD panel, Karte Loop, Karte RL etj. | pcs | 1 |  | 0
2 |  | F.V. Baze dhe Dedektor tymi & nxehtesie te adresuar, optik -jonik - termik komplet me lup te izoluar | pcs | 74 |  | 0
3 |  | F.V. Karte komunikimit 4IN/2OUT per komandime te ndryshme | pcs | 1 |  | 0
4 |  | F.V.Flash light alarmi | pcs | 5 |  | 0
5 |  | F.V. Sirena lajmeruese te brendshme me drite flash | pcs | 5 |  | 0
6 |  | F.V. Sirena lajmeruese te jashtme | pcs | 2 |  | 0
7 |  | F.V. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, kapak etj, IP-65 aktivizimi | pcs | 5 |  | 0
|  | SHUMA 03 | USD |  |  | 0
Sistemi I lajmerimit zanor
1 |  | F.V. Central controlling unit [Digital Int. System Manager] EN 54-16 certified and EN 60849 compliant 8 zona dhe me mundesi zgjerimi, 9 hyrje audio, 4 dalje audio, me mundesi komunikimi ne rrjet me centrralin e zjarrit etj. | pcs | 1 |  | 0
2 |  | F.V. Amplifikator zeri me shume kanale 1x200 W, certifikuar sipas EN 54-16 dhe ne pershtatje me EN 60849 | pcs | 1 |  | 0
3 |  | F.V. Boks tavanor 6-10 W | pcs | 21 |  | 0
|  | SHUMA 04 | USD |  |  | 0
Sistemi CCTV
1 |  | S.I. NVR 32, IP Kanale, Up me 32-ch IP hyrje kamerash, Third-party network cameras supported, ONVIF protokoll, Up to 5 Megapixels rezulucioni i regjistrimit, HDMI and VGA output at up to 1920×1080P resolution, HDD quota and group management, RAID Function, 4 SATA, 2 USB2.0, RS-232 interface, LAN interface, RS-485 interface, Controller port, Alarm in and Alarm out, Ground, AC 100V ~ 240V, | pcs | 1 |  | 0
2 |  | F.V. Kamera te brendshme, IR Dome kamera 5MP 2.8mm, 5MP high resolution, HD real-time video, 3D DNR & DWDR & BLC, IR LEDs: up to 30m, IP66, Vandal-proof, PoE | pcs | 25 |  | 0
3 |  | F.V. Kamera te jashtme, IR Bullet kamera 5MP 2.8mm, 5MP high resolution, HD real-time video, 3D DNR & DWDR & BLC, IR LEDs: up to 30m, IP66, Vandal-proof, PoE | pcs | 7 |  | 0
4 |  | F.V. 2 Harddisk 3 TB per regjistrimin e informacionit nga NVR me kohe regjistrimi deri 2 jave | pcs | 1 |  | 0
5 |  | F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6e | pcs | 2 |  | 0
6 |  | F.V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, | pcs | 2 |  | 0
7 |  | F.V. PC per kontrollin dhe monitorimin e sistemit | pcs | 1 |  | 0
8 |  | F.V. Monitor 32 " LCD | pcs | 1 |  | 0
9 |  | F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=0,5 m | pcs | 35 |  | 0
10 |  | F.V. Program monitorimi + License e programimit te sistemit | pcs | 1 |  | 0
|  | SHUMA 05 | USD |  |  | 0
Sistemi I alarmit
1 |  | F.V. Centrali I alarmit per menaxhim te hyrjes se kontrolluar dhe alarmit per hyrje te padeshiruar me mundesi komunikimi ne rrjet dhe zgjerimi te mevonshem | pcs | 1 |  | 0
2 |  | F.V. Karte zgjerimi deri 8 zona | pcs | 1 |  | 0
3 |  | F.V. Kontakte magnetike incaso per montime ne dyer dhe dritare | pcs | 1 |  | 0
4 |  | F.V. Karte 5 IN, me 5 hyrje per komunikimin e sensoreve volumetrike me centralin | pcs | 1 |  | 0
5 |  | F.V. Tastiere komandimi ne distance | pcs | 1 |  | 0
6 |  | F.V. Kombinator telefonik GSM | pcs | 1 |  | 0
7 |  | F.V. Sensore volumetrike 90⁰ | pcs | 13 |  | 0
8 |  | F.V. Sirena te brendshme | pcs | 3 |  | 0
9 |  | F.V. Bateri 7A/h me autonomi 48 ore | pcs | 1 |  | 0
|  | SHUMA 06 | USD |  |  | 0
| SHUMA TOTALE E PAJISJEVE TE TELEKOMUNIKACIONIT |  | USD |  |  | 0
VO! Materialet e mesiperme ose ekuivalentet e tyre qe do te perdoren gjate instalimeve, duhet te respektojne specifikimet teknike-elektrike pa marre parasysh prodhuesin ose marken.