## Permbledhje
Tender No. |  | #00198
Date: |  | 2026-07-04
Objekti: |  | AADF - Qendra e Vizitoreve Tushemisht
Lloji I punimeve: |  | Permbledhese e Pergjithshme
Nr. | Emertimet e zerave | Vlera (Leke) Pa TVSH | #REF! | #REF! | TVSH |  |  |  |  | Totali me Tvsh | Vlera (%)
D | Elektrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8231 |  |  |  | 0 | #REF!
1 | Sistemi Fuqise |  | 0 | 0 | 0 | 11.6926 |  |  |  | 0
2 | Sistemi AUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  |  | 0
3 | Panelet Elektrike te Shperndarjes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Sistemi Kontrolli Aksesit | 0
5 | Sistemi Dedektimit te zjarrit | 0
E | Ndricim Furnizim | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 euro me tvsh |  |  |  | 0 | #REF!
1 | Ndricim FURNIZIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 0
F | Ndricim Vendosje | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #REF!
1 | Ndricim VENDOSJE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
G | Ndricim i jashtem Furnizim | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 euro me tvsh |  |  |  | 0 | #REF!
1 | Sistemi Ndricimit Jashtem FURNIZIM |  | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 0
H | Ndricim i jashtem Vendosje | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #REF!
1 | Sistemi Ndricimit Jashtem VENDOSJE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
I | Kondicionim | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #REF!
1 | Punime montim cmontimi dhe aksesore | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 0
J | Ndertimore | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #REF!
1 | Punime lyerje | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 0
2 | Punime dysheme; murature; tavan | 0
3 | Konstruksion metalik per kondicionim | 0
| TOTALI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9.4116 | muret hark |  |  | #REF!
| TVSH | #REF! | [5 empty] | 5.3 m2 ne prerje M38
| Totali me Tvsh | #REF! | [5 empty] | 5.616 | 3 dyert
[8 empty] | 7.44 | muri tek tualeti
[6 empty] | 69.65 | me lejla ne plan dhe ne prerje 13.05 m2---P1, 32.2 m2----P2, 19.6 m2---P4, 0.5 ne prerje M36, 4.3 m2 tek M28 ne plan dhe prerje
[6 empty] | 26.25 | sip. E kuqe ne prerje4.4 m2 dhe ne plan atz ku kam topat e kuq, dhe 6.2 m2 ne prerje tek M28
[6 empty] | 30.0171 | me blu ne plan
[6 empty] | 1.9 | me sip. Te verdhe ne prerje M35
[6 empty] | 65.696 | tek tualetet me te verdhe te trashe
[6 empty] | 31.4336 | tek tualetet
[6 empty] | 21.9232 | e cojme deri ne tavan pllaken yjarrduruese
[6 empty] | 10.78 | tek shuntet elektrik
[6 empty] | #REF! | nga lyerjet totale te mureve dhe tavaneve do zbres tavanet tek W5 (176.9+6.4+6.7) m2, W6(2.83+3.06) m2 dhe tek W1 (5.5 m2) tavani I kalter
me lejla
[6 empty] | 24.2 | me te verdhe
me te verdhe
3.1 M2 ESHTE HARKU POSHTE MUREVE EKYISTUESE
[6 empty] | 139.608 | 35 % e suvase totale te sprucuar
[6 empty] | 72.2 | anesore dhe poshte me hatch te verdhe
[6 empty] | 326.68 | zbres ate trekendeshin e vogel te tavanit dhe hatchin me te verdhe poshte traut
(mure + tavanet nga Irela 62.9 m2) + tavanet nga une 176.9 m2 + muret e zberthyer ne view 132.1 m2 + muret ne plan me top jeshil
(mure + tavanet nga Irela 27.5 m2) + muret e zberthyer ne view 109.5 m2 + muret ne plan me top blu
tavanet 51.5 m2 + te gjitha muret e kalter te zberthyer ne view + 2 here 0.66 m2 shpatullimi ne deren ne hyrje qe e ka vendosur Irela ne plan volumin
mure te matur ne plan
te gjitha muret e tulles te zberthyer ne view
44.64
[6 empty] | 5.65 | KAM NDARE DEREN NGA VETRATA
[6 empty] | 5.54 | KAM NDARE DEREN NGA VETRATA
[6 empty] | 4.72 | KAM NDARE DEREN NGA VETRATA
[6 empty] | 16.9 | KAM NDARE DEREN NGA VETRATA
[6 empty] | 9.35 | KAM NDARE DEREN NGA VETRATA
[6 empty] | 4.72 | KAM NDARE DEREN NGA VETRATA
[6 empty] | 9.3765 | KAM NDARE DEREN NGA VETRATA
5.2649
4.8773
11.2727
Vb2, Vb2-h,Vb3-h, (2)Vb7, Vb9-h,Vb10-h
Vj1
#REF!

## D_Elektrike
Tender No. |  | #00198
Data: |  | 2026-07-04
Objekti: |  | AADF - Qendra e Vizitoreve Tushemisht
Lloji I punimeve: |  | Punime elektrike
Nr. | Emertimet e zerave | Njesia | Sasia | Cmimi pa TVSH | Vlera
I. | Sistemi Fuqise
1 | F.V Kabell FG16OM16 5x16mm2 | ml | 5 |  | 0
2 | F.V Kabell FG16OM16 5x4mm2 | ml | 80 |  | 0
3 | F.V Kabell FG16OM16 3x4mm2 | ml | 270 |  | 0
4 | F.V Kabell FG16OM16 3x2.5mm2 | ml | 620 |  | 0
5 | F.V Kabell FG16OM16 3x1.5mm2 | ml | 980 |  | 0
6 | F.V Kabell kuq e zi 2x1.5mm2 | ml | 300 |  | 0
7 | F.V Kabell FG16OM16 21x1.5mm2 | ml | 80 |  | 0
8 | F.V Kuti BM + Suport + Kapak 3M | cope | 39 |  | 0
9 | F.V Kuti BM + Suport + Kapak 4M | cope | 12 |  | 0
10 | F.V Kuti BM + Suport + Kapak 6M | cope | 5 |  | 0
11 | F.V Kuti ne Dysheme 4M (Floor Box) | cope | 11 |  | 0
12 | F.V Kuti ne Dysheme 16M (Floor Box) | cope | 3 |  | 0
13 | F.V Priza Shuko 1P+N+T 16A | cope | 63 |  | 0
14 | F.V Celes I thjesht 10A | cope | 17 |  | 0
15 | F.V Tub fleksibel fi 20mm | ml | 360 |  | 0
16 | F.V Tub fleksibel fi 25mm | ml | 580 |  | 0
17 | F.V Tub fleksibel fi 32mm | ml | 220 |  | 0
18 | F.V Kabell S/FTP CAT 6 | ml | 1420 |  | 0
19 | F.V Kabell FTG16OM16 2x2.5mm2 | ml | 450 |  | 0
20 | F.V Priza rrjeti S/FTP Cat 6 | cope | 29 |  | 0
21 | F.V Tub rigid fi 20 + aksesore | ml | 560 |  | 0
22 | F.V Tub rigid fi 25 + aksesore | ml | 240 |  | 0
23 | F.V Tub rigid fi 25 + aksesore | ml | 140 |  | 0
24 | F.V Kuti Shperndarese PT7 | cope | 10 |  | 0
25 | F.V Kanaline Plastike 100x60 me ndarje | ml | 40 |  | 0
26 | F.V Kuti Shperndarese 170x130 IP20 + Aksesore | cope | 14 |  | 0
27 | F,V Kanaline Plastike 100x60 | ml | 140 |  | 0
28 | F.V Kuti Shperndarese 100x100 | cope | 13 |  | 0
29 | F.V Materiale te Imta | total | 2% |  | 0
0
II. | Sistemi AUDIO
1 | Rack 42 Unit perfshire me te gjithe aksesoret + ventilator 800mmx800 mm | cope | 1 |  | 0
2 | Patch Panel 48Porta FTP CAT6A | cope | 4 |  | 0
3 | Patch Guide | cope | 4 |  | 0
4 | PDU 19" Bllok Prizash SET 6xShuko | cope | 2 |  | 0
5 | Tub fleksibel fi25 + aksesore | ml | 250 |  | 0
6 | Tub rigid fi25 + aksesore | ml | 800 |  | 0
7 | Kabell S/FTP CAT6A | ml | 1950 |  | 0
8 | UPS8 KVA 1F-hyrje- 1F dalje Rackmount 6U 230V. 6xC13 | cope | 2 |  | 0
0
III. | Panelet Elektrike te Shperndarjes
1 | Panel Elektrik I ri (sipas skemes elektrike) | cope | 1 |  | 0
0
IV. | Sistemi Kontrolli Aksesit
1 | Tripod per kufizimin e hyrjes | cope | 2 |  | 0
2 | Reader QR Code I integuar ne Tripod | cope | 2 |  | 0
3 | Digital Signage | cope | 1 |  | 0
0
V | Sistemi Dedektimit te zjarrit
1 | Kabell Zjarri PH90 2x1.5 | ml | 30 |  | 0
2 | Tub fleksibel fi25 + aksesore | ml | 30 |  | 0
3 | Detektor I Adresueshem Tymi + Baze Detektori | cope | 1 |  | 0
4 | Pershtatje dhe Konfigurim I Sistemit Ekzistues | Total | 1 |  | 0
0
Totali |  |  |  |  | 0
Tvsh |  |  |  |  | 0
Totali me Tvsh |  |  |  |  | 0

## E_Ndricim F
Tender No. |  | #00198
Data: |  | 2026-07-04
Objekti: |  | AADF - Qendra e Vizitoreve Tushemisht
Lloji I punimeve: |  | Punime Ndricimi Furnizimi
Ndricim FURNIZIM
Nr. | Emertimet e zerave | Njesia | Sasia | Cmimi pa TVSH | Vlera
II. | Sistemi Ndricimit Brendshem FURNIZIM
1 | F. Ndricues tip spot LED 7w, 3000 k- 3500k, me kend te rotullueshem cilindrik, I kompletuar me reflektor. | cope | 17 |  | 0
2 | F. Shine Magnetike e zeze ON/OFF dhe DALI 48V 2 meter kompletuar me tapa fundore, max 400 w | cope | 30 |  | 0
3 | F. Bashkues per shine magnetike ON/OFF / DALI e zeze | cope | 15 |  | 0
4 | F. Ushqyes fundor per shine magnetike ON/OFF / DALI e zeze | cope | 6 |  | 0
5 | F. Aksesor per varje shine tip kavo 3M | cope | 72 |  | 0
6 | F. Transformator per shinata magnetike 200W , 220V- 48V 4.1A IP20 | cope | 6 |  | 0
7 | F. Ndricues linear piksor I zi per shine magnetikec LED 12W CCT 3000k- 3500k , CRI: > 90, Lifetime: > 50.000h | cope | 28 |  | 0
8 | F. Spot I zi per shine magnetikec LED 12W ,CCT 3000k- 3500k, CRI: > 90, Lifetime: > 50.000h | cope | 10 |  | 0
9 | F. Spot rrethor inkaso I orientueshem , I bardhe 7W 3000K 3500K ,COB 560LM , 60° CRI80 220V Ø95mm | cope | 182 |  | 0
10 | F. Shirit LED, 320LEDs/m, 8W/m, 3000k- 3500 K, CRI: > 95, 730-1000 lumen / m, Lifetime: > 50.000h | ml | 160 |  | 0
11 | F. Difuzor opal per shirit LED 17* 9 mm, 2m | cope | 80 |  | 0
12 | F. Transformator per shirit LED 200W , 220V- 24V 8.32A IP20 | cope | 10 |  | 0
13 | F. Ndricues tip spot Linear 14W LED CCT 3000k - 3500k per pikturat ( Shiko Specifikimet) | cope | 18 |  | 0
14 | F. Ndricues cilindrik I varur LED 6W, 3000 k - 3500k Ø75x400mm , kabell 200cm , I zi | cope | 17 |  | 0
15 | F. Shirit LED Organik 12.5w/m, 3000k - 3500 K , 48 V brenda struktures si rrjete hekuri | ml | 30 |  | 0
16 | F. Aksesor per varje shine tip kavo 3M per shiritin organik | cope | 35 |  | 0
17 | F. Transformator per shiritin organik 350W , 220V- 48V, IP20 | cope | 2 |  | 0
18 | F. Spot Mini , LED, I zi, per ambient te jashtem , 2W , 3000k - 3500K, 150lm CRI80 17º IP66 12VDC Dimmable(20-100%) | cope | 44 |  | 0
19 | F. Ndricues statik dyshemje me llampe E27 metal + mermer me krah me dimensione 165×35×Η193CM | cope | 6 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0
TVSH |  |  |  |  | 0
TOTALI me TVSH |  |  |  |  | 0

## F_Ndricim V
Tender No. |  | #00198
Data: |  | 2025-07-04
Objekti: |  | AADF - Qendra e Vizitoreve Tushemisht
Lloji I punimeve: |  | Punime Ndricimi Vendosje
Ndricim VENDOSJE
Nr. | Emertimet e zerave | Njesia | Sasia | Cmimi pa TVSH | Vlera
III. | Sistemi Ndricimit Brendshem VENDOSJE
1 | V. Ndricues tip spot LED 7w, 3000 k- 3500k, me kend te rotullueshem cilindrik, I kompletuar me reflektor. | cope | 17 |  | 0
2 | V. Shine Magnetike e zeze ON/OFF dhe DALI 48V 2 meter kompletuar me tapa fundore. | cope | 30 |  | 0
3 | V. Bashkues per shine magnetike ON/OFF / DALI e zeze | cope | 15 |  | 0
4 | V. Ushqyes fundor per shine magnetike ON/OFF / DALI e zeze | cope | 6 |  | 0
5 | V. Aksesor per varje shine tip kavo 3M | cope | 72 |  | 0
6 | V. Transformator per shinata magnetike 200W , 220V- 48V 4.1A IP20 | cope | 6 |  | 0
7 | V. Ndricues linear piksor I zi per shine magnetikec LED 12W CCT 3000k- 3500k | cope | 28 |  | 0
8 | V. Spot I zi per shine magnetikec LED 12W CCT 3000k- 3500k | cope | 10 |  | 0
9 | V. Spot rrethor inkaso I orientueshem , I bardhe 7W 3000K 3500K ,COB 560LM , 60° CRI80 220V Ø95mm | cope | 182 |  | 0
10 | V. Shirit LED, 320LEDs/m, 8W/m, 3000k- 3500 K | ml | 160 |  | 0
11 | V. Difuzor opal per shirit LED 17* 9 mm, 2m | cope | 80 |  | 0
12 | V. Transformator per shirit LED 200W , 220V- 24V 8.32A IP20 | cope | 10 |  | 0
13 | V. Ndricues tip spot Linear 14W LED CCT 3000k - 3500k per pikturat | cope | 18 |  | 0
14 | V. Ndricues cilindrik I varur LED 6W, 3000 k - 3500k Ø75x400mm , kabell 200cm , I zi | cope | 17 |  | 0
15 | V. Shirit LED Organik 12.5w/m, 3000k - 3500 K , 48 V brenda struktures si rrjete hekuri | ml | 30 |  | 0
16 | V. Aksesor per varje shine tip kavo 3M per shiritin organik | cope | 35 |  | 0
17 | V. Transformator per shiritin organik 350W , 220V- 48V, IP20 | cope | 2 |  | 0
18 | V. Spot Mini , LED, I zi, per ambient te jashtem , 2W , 3000k - 3500K, 150lm CRI80 17º IP66 12VDC Dimmable(20-100%) | cope | 44 |  | 0
19 | V. Ndricues statik dyshemje me llampe E27 metal + mermer me krah me dimensione 165×35×Η193CM | cope | 6 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0
TVSH |  |  |  |  | 0
Totali me TVSH |  |  |  |  | 0

## G_Ndricim i Jashtem F
Tender No. |  | #00198
Data: |  | 2026-07-04
Objekti: |  | AADF - Qendra e Vizitoreve Tushemisht
Lloji I punimeve: |  | Punime Ndricimi i Jashtem - Furnizim
Sistemi Ndricimit Jashtem FURNIZIM
Nr. | Emertimet e zerave | Njesia | Sasia | Cmimi pa TVSH | Vlera
I. | Sistemi Ndricimit Jashtem FURNIZIM
1 | F. Shirit LED, 70 LEDs/m, 4 - 5 W/m, 3000k- 3500 K , IP68 Waterproof Flexible LED light strip, with SMD2216 LEDs, 220 V, CRI: > 90Lifetime: > 50.000h , Made in Europe | ml | 720 |  | 0
2 | F. Difuzor opal per shirit LED 17* 9 mm, 2m | cope | 360 |  | 0
3 | F. Ndricues tip spot I jashtem per instalim ne mure LED 4W, 3000 k - 3500kIP65 | cope | 38 |  | 0
4 | F. Spot rrethor inkaso ne dysheme , LED, I zi, per ambient te jashtem , 6- 8 W , 3000k - 3500K, 110lm CRI80 15º IP67 230V | cope | 12 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0
TVSH |  |  |  |  | 0
Totali me TVSH |  |  |  |  | 0

## H_Ndricim i Jashtem V
Tender No. |  | #00198
Data: |  | 2026-07-04
Objekti: |  | AADF - Qendra e Vizitoreve Tushemisht
Lloji I punimeve: |  | Punime Ndricimi i Jashtem - Vendosje
Sistemi Ndricimit Jashtem VENDOSJE
Nr. | Emertimet e zerave | Njesia | Sasia | Cmimi pa TVSH | Vlera
II. | Sistemi Ndricimit Jashtem VENDOSJE
1 | V. Shirit LED, 70 LEDs/m, 4 - 5 W/m, 3000k- 3500 K , IP68 Waterproof Flexible LED light strip, with SMD2216 LEDs, 220 V, CRI: > 90Lifetime: > 50.000h, Made in Europe | ml | 720 |  | 0
2 | V. Difuzor opal per shirit LED 17* 9 mm, 2m | cope | 360 |  | 0
3 | V. Ndricues tip spot I jashtem per instalim ne mure LED 4W, 3000 k - 3500kIP65 | cope | 38 |  | 0
4 | V. Spot rrethor inkaso ne dysheme , LED, I zi, per ambient te jashtem , 6-8 W , 3000k - 3500K, 110lm CRI80 15º IP67 230V | cope | 12 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0
TVSH |  |  |  |  | 0
Totali me TVSH |  |  |  |  | 0

## I_Kondicionim
Tende No. |  | #00198
Data: |  | 2026-07-04
Objekti: |  | AADF - Qendra e Vizitoreve Tushemisht
Lloji I punimeve: |  | Punime Kondicionimi
Nr. | Emertimet e zerave | Njesia | Sasia | Cmimi pa TVSH | Vlera
Punime montim cmontimi dhe aksesore
1 | Mbledhja e gazit te sistemit VRF , cmontimi I tre njesive te brendeshme nga dyshemeja dhe montimi ne lartesi 3m , mbushja me gaz dhe venia persewri ne pune . | total | 1 |  | 0
2 | Aksesore per montimin ne lartesi 3 m I tre pajisjeve. | cope | 3 |  | 0
3 | F.V Tub Cu i paratermoizoluar Ø 9.52 mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar. | ml | 10 |  | 0
4 | F.V Tub Cu i paratermoizoluar Ø 15.88mm, i pershtashem per presion pune deri 40 bar. | ml | 10 |  | 0
5 | F.V Kabell elektrik I skermuar 3 x1 mm2 ke komunikim e njesive te brendshme me te jashtemen | ml | 12 |  | 0
6 | Hapje kanalesh , dhe mbyllje mbas instalimit te tubacioneve dhe lyerje me boje . | ml | 9 |  | 0
7 | F.V Gaz R410 A | kg | 1 |  | 0
8 | F.V Atrecature ndihmese + rakorderi per tuba bakri, azot etj | komplet | 1 |  | 0
9 | F.V Tub PP Ø 32 mm per linjen e shkarkimit te kondensatit bashke me elementet e nevojshem per montim . | ml | 10 |  | 0
10 | F.V Rakorderi PP | komplet | 1 |  | 0
TOTALI |  |  |  |  | 0
Tvsh |  |  |  |  | 0
Totali me Tvsh |  |  |  |  | 0

## J_Ndertimore
Tender No. |  | #00198
Data: |  | 2026-07-04
Objekti: |  | AADF - Qendra e Vizitoreve Tushemisht
Lloji I punimeve: |  | Punime Ndertimore
Nr. | Emertimet e zerave | Njesia | Sasia | Cmimi pa TVSH | Vlera
Punime lyerje
1 | Lyerje e muratures dhe tavanit me dy duar me boje ekologjike gri e celet Kodi_NCS S 1502-Y kod orientues jo perfundimtar (Ekspozita) | m² | 543.55 |  | 0
2 | Lyerje e muratures dhe tavanit me dy duar me boje ekologjike jeshile Kodi_NCS S 1510-G20Y kod orientues jo perfundimtar (Ekspozita) | m² | 51.29 |  | 0
3 | Lyerje e muratures dhe tavanit me dy duar me boje ekologjike gri e celet Kodi_NCS S 1502-Y kod orientues jo perfundimtar (Zyrat Administrative) | m² | 107.5 |  | 0
4 | Lyerje e muratures dhe tavanit me dy duar me boje ekologjike jeshile ulliri Kodi_NCS S 5020-G50Y / kod orientues jo perfundimtar (Zyrat Administrative) | m² | 142.9 |  | 0
0
Punime dysheme; murature; tavan
1 | Hapje dhe rimushje kanali ne dysheme per infrastrukture dhe vendosje torretosh | m² | 75 |  | 0
2 | Hapje kanali ne mure dhe riparim I tyre | m² | 20 |  | 0
3 | Hapje kanali ne tavan dhe riparim I tyre | m² | 5 |  | 0
4 | F.V. shtrim i dyshemese me sistem rezine dekorative shumështresore me spesor rreth 4–5 mm, me perfundim transparent estetik, i pershtatshem per ambient muzeal, duke perfshire: Cikli i Nenshtresave Primer epoksi 2 komponentesh A+B (aplikimi: 1 dore) Shtrese rezine epoksi vetoniveluese 2 komponentesh A+B, me rezistence te larte mekanike dhe ndaj konsumit, per rrafshim dhe krijim baze te qendrueshme (aplikimi: 1–2 duar) Cikli i Dekorimit Aplikim adezivi special me grafike te printuar te integruar, sipas projektit muzeografik, me ngjitje te plote dhe pa flluska ajri (aplikimi: 1 dore) Rezine transparente mbrojtese 2 komponentesh (epoksi ose poliuretane UV-stabile), me perfundim mat, satin ose lucido, rezistente ndaj konsumit, vajrave, alkoolit dhe detergjenteve (aplikimi: 1–2 duar) Sistemi realizohet si siperfaqe monolite pa fuga, me performance te larte estetike dhe funksionale per ambiente ekspozimi. | m² | 178 |  | 0
5 | F.V. shtrim i dyshemese me sistem rezine vetoniveluese njëngjyreshe, cilesi e larte, me spesor total rreth 3–4 mm, i pershtatshem per ambiente me kerkesa te larta estetike dhe funksionale, duke perfshire: Cikli i Nenshtresave Primer epoksi 2 komponentesh A+B, me penetrim te larte dhe funksion konsolidues te suportit, per garantimin e aderences maksimale (aplikimi: 1 dore) Shtrese baze rezine epoksi vetoniveluese 2 komponentesh A+B, e pigmentuar ne nje ngjyre sipas zgjedhjes se projektit, me rezistence te larte mekanike ndaj konsumit, abrazionit dhe ngarkesave te moderuara/intensive (aplikimi: 1–2 duar) Shtresa e Perfundimit Top coat poliuretanik ose epoksi 2 komponentesh, mbrojtes transparent ose i pigmentuar, me perfundim mat, satin ose lucido, rezistent ndaj gervishtjeve, vajrave, alkoolit dhe detergjenteve (aplikimi: 1–2 duar) Rezistenca mekanike e larte, siperfaqe monolite pa fuga, antipluhur, higjienike dhe e lehte per mirembajtje. Sistemi realizohet me vetonivelim, duke garantuar uniformitet te plote kromatik dhe perfundim estetik te standardit te larte. | m² | 70 |  | 0
6 | Leter muri me printim | m² | 37 |  | 0
0
Konstruksion metalik per kondicionim
1 | Konstruksion metalik per mbajtjen e kondicionereve horizontalisht ne tavan | cope | 3 |  | 0
TOTALI |  |  |  |  | 0
TVSH |  |  |  |  | 0
TOTALI me TVSH |  |  |  |  | 0