## Preventiv Punimesh
Projektuesi: | ATRIA STUDIO |  |  |  | 26.10.2026
Objekti: | Punime ndertimore per zyrat dhe sallat e testimit te QSHA
PREVENTIV PUNIMESH
NR. | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI (Leke) | VLEFTA (Leke)
1. PRISHJE
1 | Prishje pjesore Suvatimet me lageshti kati perdhe | m2 | 320 |  | 0
2 | Prishje shtresa betoni ose pllaka betoni (Pjeset ku do te realizohet drenazhimi) | m2 | 200 |  | 0
| Prishje muret ekzistues Tualeti | m3 | 200 |  | 0
3 | Prishje e tavanit te gipsit ne korridoret e jashtme dhe cmontim i elementeve elektrik | m2 | 410 |  | 0
4 | Cmontim Parapeti kezistues tek koridoret | m2 | 395 |  | 0
5 | Prishje shtresa betoni | m3 | 0.5 |  | 0
6 | Prishje soleta b/a | m3 | 0.5 |  | 0
| SHUMA 1: |  |  |  | 0
2. PUNIME DHEU
1 | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri ne vendepozitimin e miratuar nga autoritetet vendore | m3 | 540 |  | 0
2 | Germim dheu, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke (Gerrmimi per drenazxhimin) | m3 | 300 |  | 0
| SHUMA 2: |  |  |  | 0
3. PUNIME BETONI DHE B/A
1 | Mur b/a C 25/30 (Muri betonit per arkiven) | m3 | 13.5 |  | 0
2 | Rindertim dhe riparim I soletes se demtuar per realizimin e murit (komplet procesi i riparimit/perforecimit) | vlere | 1 |  | 0
| SHUMA 3 : |  |  |  | 0
4. PUNIME HEKUR
1 | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 1 |  | 0
2 | F.V Elemente perforecuese metalike per fiksimin e parapeteve ne koridorin e jashtem (Çdo 60cm) | cope | 330 |  | 0
3 | Parapet metalik be koridorin e jashtem | ml | 395 |  | 0
4 | Llamarine per pikore fiksuar sipas projektit | m2 | 435 |  | 0
| SHUMA 4: |  |  |  | 0
5. PUNIME MURATURE
1 | M2 -Mure Gipsi me zeizolim dhe me 2 panele gipsi kunder lageshtires ne cdo faqe, me dopjo strukture (Gjeresi 20cm) | m2 | 223.6 |  | 0
2 | M3 -Mure Gipsi me zeizolim dhe me 2 panele gipsi kunder lageshtires ne cdo faqe, me dopjo strukture (Gjeresi 15cm) | m2 | 284.8 |  | 0
3 | M4 -Mure Gipsi me zeizolim dhe me 2 panele gipsi standart ne cdo faqe, me dopjo strukture (Gjeresi 15cm) | m2 | 102 |  | 0
4 | M5 -Mure Gipsi me zeizolim dhe me 2 panele gipsi standart ne cdo faqe, (Gjeresi 10cm) | m2 | 282.5 |  | 0
5 | M6 -Mure Gipsi me zeizolim dhe me 2 panele gipsi standart ne cdo faqe, (uleset ne klasa) | m2 | 178.3 |  | 0
6 | M7 -Mure Gipsi me zeizolim dhe me 1 panel kunder lageshtires ne, (kollonat e shkarkimit, gjeresi 7cm) | m2 | 24.3 |  | 0
7 | M8 -Mure Gipsi me zeizolim dhe me 2 panele gipsi kunder lageshtires ne cdo faqe, (per lavaman, gjeresi 13cm) | m2 | 2.1 |  | 0
| SHUMA 5: |  |  |  | 0
6. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI
1 | Suvatim ne fasade me rrjete ne seksionet e demtuar nga lageshtia. | m2 | 240 |  | 0
2 | Tavane I varur Gipsi kunder lageshtires ambjentet e tualeteve | m2 | 233 |  | 0
3 | Tavane I varur Gipsi kunder lageshtires ne koridore | m2 | 410 |  | 0
4 | Patinim muret e gipsit (vetem muret e reja te gipsit) | m2 | 1990.5 |  | 0
5 | Patinim tavanet e gipsit (vetem tavanet e reja te gipsit) | m2 | 643 |  | 0
6 | Patinim dhe riparim i kufizuar Muret ekzistuese | m2 | 2950 |  | 0
7 | Patinim dhe riparim i kufizuar Tavanet ekzistuese | m2 | 1610 |  | 0
| SHUMA 6: |  |  |  | 0
7. PUNIME SHTRESASH DHE VESHJE NE TUALETE
1 | Shtrese dhe veshje me pllaka ne tualete (Ngjitje me kolle per pllaka, perfshire aksesoret per realizimin e fugave dhe kendeve) | m2 | 330 |  | 0
2 | Shtrese betoni C 16/20 (Ne seksionet ku kryhen punimet per drenazhimin) | m3 | 7.5 |  | 0
3 | Shtrim me rezine epokside (Pietra continua basalto) për dysheme, ne te gjitha ambjentet me perjashtim te tualeteve, | m2 | 3200 |  | 0
| SHUMA 7: |  |  |  | 0
8. PUNIME HIDROIZOLIMI
1 | Hidroizolim me rrjete dhe bikomponent (muret kati perdhe dhe tualetet) | m2 | 575 |  | 0
| SHUMA 8: |  |  |  | 0
9. PUNIME DYER DRITARE
1 | F V vetrate d/alumini me dopio xham (Vetratat kati 2 ku hiqen muret) | m2 | 114 |  | 0
2 | Ndarje provisore tek salla mbledhjeve (Strukture duralumin mme palosje) | m2 | 36.1 |  | 0
3 | Zevendesimi i vetratave te klasave me vetrata fikse dhe dere me fotoelement | cope | 2 |  | 0
4 | F V dere d/alumini gjeresi 70 cm | cope | 1 |  | 0
5 | F V dere d/alumini gjeresi 80 cm | cope | 1 |  | 0
6 | F V dere d/alumini gjeresi 90 cm | cope | 15 |  | 0
7 | F V dere d/alumini gjeresi 100 cm | cope | 4 |  | 0
8 | F V dere d/alumini gjeresi 110~120 cm | cope | 4 |  | 0
9 | Ndryshimi i vetrates te momenti I hyrjes me hapje nga ana e kundert (kati 0) | vlere | 1 |  | 0
10 | Zevendesimi Vetratat, me vetrata me grila nga jashte | m2 | 68 |  | 0
11 | F V dere per dalje emergjente ( kati -1), rezistente nga zjarri | cope | 1 |  | 0
12 | F V vetrate xhami me sistem rreshqites (kati 2 salla e mbledhjeve) | m2 | 40 |  | 0
13 | Zevendesimi Vetratat tek hyrja me kofigurim per 4 porta me hapje automatike | m2 | 62 |  | 0
14 | Porta me hapje automatike sensor dhe me sistem automatik hapje ne rast emergjence dhe zjarri, perfshire te gjithe elementet e nevojshem per instalimin | cope | 4 |  | 0
15 | F V dy Dyer metalike automatike me 2 kanata per bllokimin e pasazheve | cope | 2 |  | 0
16 | F.V Dere automatike hermetike e blinduar te arkiva | cope | 1 |  | 0
| SHUMA 9: |  |  |  | 0
10. PUNIME BOJATISJE
1 | Boje hidroplastike cilesi e larte | m2 | 5913.5 |  | 0
| SHUMA 10: |  |  |  | 0
12. PUNIME ELEKTRIKE
Furnizimi me energji elektrike I ambjenteve
1 | F.V Paneli elektrik kryesor I objektit | cope | 1 |  | 0
2 | F.V Paneli K.0.1_SH | cope | 1 |  | 0
3 | F.V Paneli K.0.2_SH | cope | 1 |  | 0
4 | F.V Paneli K.1.1_SH | cope | 1 |  | 0
5 | F.V Paneli K.1.2_SH | cope | 1 |  | 0
6 | F.V Paneli K.1.3_SH | cope | 1 |  | 0
7 | F.V Paneli K.2.1_SH | cope | 1 |  | 0
8 | F.V Paneli K.BAR | cope | 1 |  | 0
9 | Gjenerator 200kVA silencioz I mbyllur canopy | cope | 1 |  | 0
10 | F.V UPS 40kVA me autonomi 60minuta per ngarkese 50% | cope | 1 |  | 0
11 | F.V Kabell FG16OM16 5x10mm2 | ml | 500 |  | 0
12 | F.V Kabell FG16OM16 5x16mm2 | ml | 300 |  | 0
13 | F.V Kabell FG16OM16 3x1x150+2x95 | ml | 100 |  | 0
14 | F.V Kabell FG16OM16 5x25mm2 | ml | 100 |  | 0
Sistemi I ndricimit
Ndricimi normal
1 | F.V Ndricues rrethor cilindrik 9.6W per montim jashte muri | cope | 274 |  | 0
2 | F.V Ndricues I drejte I varur mbi tavolinat e punes L=1.2m 23W 4000K | cope | 170 |  | 0
3 | F.V Ndricues tokesor per ambjentet e zyrave, 4000K, 30-40W | cope | 10 |  | 0
4 | F.V Ndricues te varur rrethor tek atriumi ne krah te shkalleve, 4000K, 30-40W | cope | 2 |  | 0
5 | F.V Ndricues industrial LED 60x60cm, led, 36W | cope | 45 |  | 0
6 | F.V Ndricues mural tek shkallet, me ndricim te dyanshem lart e poshte | cope | 6 |  | 0
7 | F.V Driver 75W | cope | 8 |  | 0
8 | F.V Shirit LED per korridoret e jashtme se bashku me aksesoret e montimit ne gips dhe mbulesen e profilit metalik, 12W/ml, 4000K | ml | 40 |  | 0
9 | F.V Driver 250W | cope | 24 |  | 0
10 | F.V Dalje komandimi e perbere: - kuti gipsi 3M- 1 cope - suport 3M - 1 cope - kapak 3M - 1 cope - celes I thjeshte komandimi - 1 cope | cope | 26 |  | 0
11 | F.V Dalje komandimi e perbere: - kuti gipsi 3M- 1 cope - suport 3M - 1 cope - kapak 3M - 1 cope - celes I thjeshte komandimi - 2 cope | cope | 10 |  | 0
12 | F.V Dalje komandimi e perbere: - kuti gipsi 3M- 1 cope - suport 3M - 1 cope - kapak 3M - 1 cope - celes I thjeshte komandimi - 3 cope | cope | 10 |  | 0
13 | F.V Dalje komandimi e perbere: - kuti 4M- 1 cope - suport 4M - 1 cope - kapak 4M - 1 cope - celes I thjeshte komandimi - 3 cope | cope | 10 |  | 0
14 | F.V Dalje komandimi e perbere: - kuti 3M- 1 cope - suport 3M - 1 cope - kapak 3M - 1 cope - celes I thjeshte komandimi - 2 cope - tape fallso - 1 cope | cope | 8 |  | 0
15 | F.V Dalje komandimi e perbere: - kuti 3M- 1 cope - suport 3M - 1 cope - kapak 3M - 1 cope - celes I thjeshte komandimi - 1 cope - tape fallso - 2 cope | cope | 12 |  | 0
16 | F.V Sensor levizje per ndricimin 360⁰ | cope | 10 |  | 0
17 | F.V Kabell FG16OM16 3x1.5mm2 | ml | 3200 |  | 0
18 | F.V Tub Plastik I drejte 20 perfshire: - kapse tubi 20 cdo 0.5m - Vide + upa 6per cdo kapese | ml | 3500 |  | 0
19 | F.V Kuti shperndarese 10x10 katrore IP55 me gomina | cope | 150 |  | 0
20 | F.V Kuti shperndarese 150x110 IP55 me gomina | cope | 50 |  | 0
21 | F.V Tub fleksibel 20 per instalim per furnizimin e celesave | ml | 500 |  | 0
Ndricimi emergjent
1 | F.V Ndricues me piktogram EXIT me autonomi 180min: | cope | 30 |  | 0
2 | F.V Ndricues antipanik 4.3W me autonomi 1.5-3 ore: | cope | 40 |  | 0
3 | F.V Kabell FG16OM16 2x1.5mm2 | ml | 800 |  | 0
4 | F.V Tub Plastik I drejte 20 perfshire: - kapse tubi 20 cdo 0.5m - Vide + upa 6per cdo kapese | ml | 800 |  | 0
5 | F.V Kuti shperndarese 10x10 katrore IP55 me gomina | cope | 60 |  | 0
Detektimi I zjarrit
1 | F.V Central I detektimit te zjarrit, I adresueshem me 4 zona | cope | 1 |  | 0
2 | F.V Sensor termik-optik per detektimin e zjarrit | cope | 97 |  | 0
3 | F.V Kuti shperndarese 10x10 katrore IP55 me gomina | cope | 97 |  | 0
4 | F.V Sirene akustike e adresueshme | cope | 18 |  | 0
5 | F.V Manual Call Point I adresueshem | cope | 18 |  | 0
6 | F.V Modul input/output I adresueshem | cope | 5 |  | 0
7 | F.V Kabell FG4OM1 2x0.8mm2 per detektim e zjarrit FG29OHM16 | ml | 1600 |  | 0
8 | F.V Tub Plastik I drejte 20 perfshire: - kapse tubi 20 cdo 0.5m - Vide + upa 6per cdo kapese | ml | 1200 |  | 0
9 | F.V Kthese 90⁰ per tubin plastik te drejte 20 | cope | 500 |  | 0
Sistemi Voice Evacuation
1 | F.V Centrali I lajmerimit PA/VA, me 6 zona te ampilifikuara me fuqi totali deri ne 500W. 3 audio input dhe mundesia per vendosje mikrofoni per thirrje sipas zonave, I pershtatshem per montim ne rack, EN54-24 | cope | 1 |  | 0
2 | F.V Autoparlant tavanor 6W per sistem 100V EN54-24 me dimension Ø200mmx90mm | cope | 41 |  | 0
3 | F.V Mikrofon qe lidhet me centralin EVAC me perzgjedhje te zonave per komunik zanor | cope | 1 |  | 0
4 | F.V Kabell fuqie zjarrdurues 600/1000V FTG18OM16 ph/f 120 2x2.5mm2 | ml | 190 |  | 0
5 | F.V Kuti shperndarese zjarrduruese E90 me klemeri qeramike, permasa 126x126x76 perfshire vidat zjarreduruese per instalim ne mur apo tavan | cope | 50 |  | 0
6 | F.V Kapese metalike e zinguar zjarreduruese me diameter 14mm per instalimin e kabllit zjarrdurues ne tavan perfshrie vidat zjarreduruese per instlaim ne mur apo tavan | cope | 150 |  | 0
Kanalina metalike
1 | F.V Kanaline metalike e vrimezuar 200x75, instalim ne tavan e kompletuar | ml | 420 |  | 0
2 | F.V Profil metalik tipit C | ml | 240 |  | 0
3 | F.V Aksesor kanaline 200, kthese 90 ne plan | cope | 25 |  | 0
4 | F.V Aksesor kanaline 200, TEE ne plan | cope | 10 |  | 0
5 | F.V Kanaline metalike e vrimezuar 300x75, instalim ne tavan e kompletuar | ml | 420 |  | 0
6 | F.V Profil metalik tipit C | ml | 240 |  | 0
7 | F.V Aksesor kanaline 300, kthese 90 ne plan | cope | 25 |  | 0
8 | F.V Aksesor kanaline 300, TEE ne plan | cope | 16 |  | 0
9 | F.V Prixhionier 8 L=1m | cope | 500 |  | 0
Sistemi Data dhe CCTV
1 | F.V Rack kryesor 42 Unit I montuar ne dysheme I kompletuar me dere xhami dhe kapake anesor | cope | 1 |  | 0
2 | F.V Rack kryesor 36 Unit I montuar ne mur I kompletuar me dere xhami dhe kapake anesor | cope | 1 |  | 0
3 | F.V Rack kryesor 22 Unit I montuar ne mur I kompletuar me dere xhami dhe kapake anesor | cope | 5 |  | 0
4 | F.V Switch 24 porta gigabit me dy porta fibre | cope | 33 |  | 0
5 | F.V Patchpanel me 24 porta | cope | 33 |  | 0
6 | F.V Patchguide | cope | 33 |  | 0
7 | F.V NVR me 64 kanale, kompletuar me 4hdd 30TB | cope | 1 |  | 0
8 | F.V HDD 30 TB | cope | 4 |  | 0
9 | F.V Switch POE me 8 porta | cope | 2 |  | 0
10 | F.V Switch fibre. Switch core qendror me 2x100 gigabit qsfp28 porta dhe 16x25 gigabit qsfp 28 porta | cope | 1 |  | 0
11 | F.V Bllok prizash me 8 shuko | cope | 14 |  | 0
12 | F.V Ventilator per montim ne rack I pajisur me sensor temperature per fikje ndezje automatike | cope | 7 |  | 0
13 | F.V Patchcorda utp Cat.6 L=1.5m | cope | 335 |  | 0
14 | F.V Kamera Dome 4mp | cope | 57 |  | 0
15 | F.V Ekran 43" per vizualizimin e CCTV | cope | 1 |  | 0
16 | F.v Patchpanel optik me konektor lc dopio me dy porta dopio te terminuara | cope | 2 |  | 0
17 | F.V Konfigurim sistemi | set | 1 |  | 0
18 | F.V Post pune I perbere nga: - priza data cat 6 - 1 cope - suport 3M - 1 cope - kapak 3M - 1 cope - tape mbyllese - 2 cope - kuti 3m gipsi - 1 cope Ref. Chiara ABB | cope | 240 |  | 0
19 | F.V Post pune I perbere nga: - priza data cat 6 - 2cope - suport 3M - 1 cope - kapak 3M - 1 cope - tape mbyllese - 1 cope - kuti 3m gipsi - 1 cope Ref. Chiara ABB | cope | 110 |  | 0
20 | F.V Tub fleksibel 20 per instalim te jashtem ne dysheme per furnizimin e prizave data nga kanalina nga poshte dyshemese teknike Ref. Elettrocanali | ml | 500 |  | 0
21 | F.V Tub Plastik I drejte 20 perfshire: - kapse tubi 20 cdo 0.5m - Vide + upa 6per cdo kapese | ml | 5000 |  | 0
22 | F.V Kabell data FUTP cat 6 Ref. Digitus | ml | 15000 |  | 0
23 | F.V Fiber optike me 4 fije SM | ml | 400 |  | 0
24 | F.V Central telefonik IP per 100 numra | cope | 1 |  | 0
Sistemi I fuqise
1 | F.V Post pune I perbere nga: - priza shuko te kuqe -2 cope - suport 4M - 1 cope - kapak 4M - 1 cope - kuti gipsi 4M | cope | 230 |  | 0
2 | F.V Post pune I perbere nga: - priza shuko te bardha -2 cope - suport 4M - 1 cope - kapak 4M - 1 cope - kuti gipsi 4M | cope | 110 |  | 0
3 | F.V Dalje priza sherbimi e perbere nga: - priza shuko 1 cope - kuti gipsi 3m - 1 cope - suport 3m - 1 cope - kapak 3m - 1 cope Ref. Chiara ABB | cope | 36 |  | 0
4 | F.V Dalje priza sherbimi e perbere nga: - priza shuko 2 cope - kuti gipsi 4m - 1 cope - suport 4m - 1 cope - kapak 4m - 1 cope Ref. Chiara ABB | cope | 30 |  | 0
5 | F.V Kabell fuqie FG16OM16 3x2.5mm2 | ml | 6090 |  | 0
6 | F.V Kabell fuqie FG16OM16 3x4mm2 | ml | 350 |  | 0
7 | F.V Kabell fuqie FG16OM16 3x6mm2 | ml | 100 |  | 0
8 | F.V Kuti shperndarese 100x100 katrore IP55 me gomina | cope | 85 |  | 0
9 | F.V Kuti shperndarese 150x110 katrore IP55 me gomina | cope | 50 |  | 0
10 | F.V Tub fleksibel 20 per instalim ne dysheme per furnizimin e prizave shuko | ml | 500 |  | 0
11 | F.V Tub Plastik I drejte 20 perfshire: - kapse tubi 20 cdo 0.5m - Vide + upa 6per cdo kapese | ml | 2000 |  | 0
12 | Demontim I instalimeve ekzistuese dhe spostim ne vendin qe do te caktohet per magazinim | vlere | 1 |  | 0
Access Control and Alarm System
1 | F.V Central I akses kontrollit dhe alarmit, perfshire licensat e nevojshme | cope | 1 |  | 0
2 | F.V Kundrabrave elektrike | cope | 8 |  | 0
3 | F.V Lexues afersie I kartave | cope | 8 |  | 0
4 | F.V Buton komandimi per hapjen e dyerve | cope | 8 |  | 0
5 | F.V Karte afersie per hapjen e dyerve | cope | 100 |  | 0
6 | F.V Central alarmi kunder vjedhjes | cope | 1 |  | 0
7 | F.V Sensor volumetrik 90 | cope | 30 |  | 0
8 | F.V Tastiere komandimi ne distance | cope | 7 |  | 0
9 | F.V Sirene lajmeruese | cope | 3 |  | 0
10 | F.V Kombinator telefonik GSM | cope | 1 |  | 0
11 | F.V Kabell alarmi 4x0.22+2x0.5mm2 | ml | 500 |  | 0
12 | F.V Kabell BUS 2x2.5+2x2.5mm2 | ml | 100 |  | 0
13 | F.V Tub Plastik I drejte 20 perfshire: - kapse tubi 20 cdo 0.5m - Vide + upa 6per cdo kapese | ml | 400 |  | 0
| SHUMA 11: |  |  |  | 0
13. PUNIME HIDROTEKNIKE
a - Sistemi i furnizimit me uje dhe shkarkimeve te ujrave te ndotura
1 | F.V Tub Pex/Al/Pex (Ø16 x 2.0) mm ,i termoizoluar δ= 6mm | ml | 400 |  | 0
2 | F.V Tub Pex/Al/Pex (Ø20 x 2.25) mm, i termoizoluar δ= 6mm | ml | 75 |  | 0
3 | F.V TEE me presim Pex/Al/Pex Ø16 mm | cope | 1 |  | 0
4 | F.V TEE me presim Pex/Al/Pex Ø20 mm | cope | 6 |  | 0
5 | F.V Tub PPR Ø25 mm | ml | 30 |  | 0
6 | F.V Tub PPR Ø32 mm | ml | 35 |  | 0
7 | F.V Tub PPR Ø40 mm | ml | 10 |  | 0
8 | F.V Tub PPR Ø63 mm | ml | 30 |  | 0
9 | F.V Tub PPR Ø75 mm | ml | 5 |  | 0
10 | F.V Tub PPR Ø90 mm | ml | 2 |  | 0
11 | F.V Brryla PPR Ø25 mm | cope | 5 |  | 0
12 | F.V Brryla PPR Ø32 mm | cope | 24 |  | 0
13 | F.V Brryla PPR Ø63 mm | cope | 7 |  | 0
14 | F.V Brryla PPR Ø75 mm | cope | 1 |  | 0
15 | F.V Brryla PPR Ø90 mm | cope | 9 |  | 0
16 | F.V TEE e reduktuar PPR Ø40x25x40 mm | cope | 1 |  | 0
17 | F.V TEE e reduktuar PPR Ø40x32x40 mm | cope | 4 |  | 0
18 | F.V TEE e reduktuar PPR Ø63x40x63 mm | cope | 4 |  | 0
19 | F.V TEE e reduktuar PPR Ø75x32x75 mm | cope | 2 |  | 0
20 | F.V TEE e reduktuar PPR Ø90x75x90 mm | cope | 1 |  | 0
21 | F.V Reduksion PPR Ø40x32 mm | cope | 4 |  | 0
22 | F.V Reduksion PPR Ø75x63 mm | cope | 1 |  | 0
23 | F.V Reduksion PPR Ø90x63 mm | cope | 1 |  | 0
24 | F.V Brryla me presim me fileto M Ø16 x 1/2" | cope | 41 |  | 0
25 | F.V Brryla me presim me fileto F Ø16 x 1/2'' | cope | 66 |  | 0
26 | F.V Brryla me presim me fileto F Ø20 x 1/2'' | cope | 12 |  | 0
27 | F.V Fasheta me gomine, per tub PPR Ø63 mm | cope | 7 |  | 0
28 | F.V Kasete kolektori 35 x 35 x 9 cm | cope | 3 |  | 0
29 | F.V Kasete kolektori 50 x 35 x 9 cm | cope | 11 |  | 0
30 | F.V Kolektor shperndares furnizimi me uje 3/4" M/F me 2 dalje 1/2" | cope | 20 |  | 0
31 | F.V Kolektor shperndares furnizimi me uje 3/4" M/F me 3 dalje 1/2" | cope | 23 |  | 0
32 | F.V Kolektor shperndares furnizimi me uje 3/4" M/F me 4 dalje 1/2" | cope | 6 |  | 0
33 | F.V Kolektor shperndares furnizimi me uje 3/4" M/F me 5 dalje 1/2" | cope | 1 |  | 0
34 | F.V Saracineska kendore 3/4" | cope | 26 |  | 0
35 | F.V Tapa fundor 3/4" per kolektoret e furnizimit me uje | cope | 26 |  | 0
36 | F.V Buketon 1/2" x Ø16 mm | cope | 74 |  | 0
37 | F.V Buketon 1/2" x Ø20 mm | cope | 6 |  | 0
38 | F.V Rakord me shtrengim Ø20 x 3/4" M | cope | 12 |  | 0
39 | F.V Manikot PPR Ø25 x 3/4" M | cope | 2 |  | 0
40 | F.V Manikot PPR Ø32 x 3/4" M | cope | 12 |  | 0
41 | F.V Tapa prove per pajisjet 1/2" | cope | 72 |  | 0
42 | F.V Minisaracinesika me filter per pajisjet 1/2" | cope | 62 |  | 0
43 | F.V Elemente plotesues per instalimet e linjave hidraulike (rakorderi, upa, prizhonier, fasheta, fije lini, paste,etj) | komplet | 1 |  | 0
a - Sistemi i furnizimit me uje dhe shkarkimeve te ujrave te ndotura
1 | F.V Tuba PP Silent Ø50 mm | ml | 70 |  | 0
2 | F.V Tuba PP Silent Ø75 mm | ml | 45 |  | 0
3 | F.V Tuba PP Silent Ø110 mm | ml | 200 |  | 0
4 | F.V Tuba PP Silent Ø160 mm | ml | 2 |  | 0
5 | F.V Brryla PP Silent Ø50 mm x 45° | cope | 134 |  | 0
6 | F.V Brryla PP Silent Ø50 mm x 90° | cope | 33 |  | 0
7 | F.V Brryla PP Silent Ø75 mm x 45° | cope | 18 |  | 0
8 | F.V Brryla PP Silent Ø110 mm x 45° | cope | 127 |  | 0
9 | F.V Brryla PP Silent Ø110 mm x 90° | cope | 41 |  | 0
10 | F.V Brrage PP Silent Ø50x50 mm | cope | 43 |  | 0
11 | F.V Brrage PP Silent Ø75x50 mm | cope | 1 |  | 0
12 | F.V Brrage PP Silent Ø110x50 mm | cope | 12 |  | 0
13 | F.V Brrage PP Silent Ø110x75 mm | cope | 6 |  | 0
14 | F.V Brrage PP Silent Ø110x110mm | cope | 31 |  | 0
15 | F.V Brrage PP Silent Ø160x110mm | cope | 2 |  | 0
16 | F.V Brrage PP Silent Ø110x50mm 90° | cope | 5 |  | 0
17 | F.V Brrage PP Silent Ø110x110mm 90° | cope | 15 |  | 0
18 | F.V Tapa inspektimi Ø110mm | cope | 34 |  | 0
19 | F.V Tapa inspektimi Ø160mm | cope | 2 |  | 0
20 | F.V Reduksion koncentrik PP Ø110 x 50 mm | cope | 1 |  | 0
21 | F.V Reduksion koncentrik PP Ø160 x 110 mm | cope | 1 |  | 0
22 | F.V Sifon Ø50 mm | cope | 1 |  | 0
23 | F.V Sifon Ø75 mm | cope | 1 |  | 0
24 | F.V Sifon Ø110 mm | cope | 6 |  | 0
25 | F.V Sifon Ø160 mm | cope | 1 |  | 0
26 | F.V Boiler vertikal 80 liter | cope | 6 |  | 0
27 | F.V Boiler 10 liter per pozicionim poshte lavamanit | cope | 1 |  | 0
28 | F.V Boiler 15 liter per pozicionim poshte lavamanit | cope | 1 |  | 0
29 | F.V WC sospezo + Kasete shkarkimi inkaso 12 cm + buton | cope | 41 |  | 0
30 | F.V Lavaman kollone + grup mishelimi | cope | 28 |  | 0
31 | F.V Lavapjate + grup mishelimi | cope | 3 |  | 0
32 | F.V Pilete emergjence Ø50 mm | cope | 29 |  | 0
33 | F.V Fasheta per tub Ø75 mm me guanicion gome dhe element fiksimi ne suport | cope | 20 |  | 0
34 | F.V Fasheta per tub Ø110 mm me guanicion gome dhe element fiksimi ne suport | cope | 120 |  | 0
35 | F.V Elemente ndihmese dhe plotesues konsumi (lubrifikant, gur zmeril, etj) | komplet | 1 |  | 0
| SHUMA 12: |  |  |  | 0
14. PUNIME MEKANIKE
I-Aspirimi i tualeteve
1 | F.V Tuba PP Ø110 mm | ml | 110 |  | 0
2 | F.V Brryla PP Ø110 mm 45° | cope | 35 |  | 0
3 | F.V Brryla PP Ø110 mm 90° | cope | 46 |  | 0
4 | F.V Brrage PP Ø110x110 mm | cope | 9 |  | 0
5 | F.V Fasheta per tub Ø110 me guanicion gome dhe element fiksimi ne suport | cope | 65 |  | 0
6 | F.V Aspirator Qmax = 65 m³/h | cope | 5 |  | 0
7 | F.V Aspirator Qmax = 85 m³/h | cope | 5 |  | 0
8 | F.V Aspirator Qmax = 100 m³/h | cope | 7 |  | 0
9 | F.V Elemente plotesues per sistemin e aspirimit te tualeteve (upa, prizhonier, fasheta,etj) | komplet | 1 |  | 0
II- Sistemi i kondicionimit
1 | F.V Tub bakri Ø 6.35, δ= 0.8 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | ml | 230 |  | 0
2 | F.V Tub bakri Ø 9.52, δ= 0.8 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | ml | 20 |  | 0
3 | F.V Tub bakri Ø 12.7, δ= 0.8 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | ml | 370 |  | 0
4 | F.V Tub bakri Ø 15.88 dhe rakorderi, δ= 1.0 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | ml | 115 |  | 0
5 | F.V Tub bakri Ø 19.05 dhe rakorderi, δ= 1.2 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | ml | 170 |  | 0
6 | F.V Tub bakri Ø 22.2 dhe rakorderi, δ= 1.2 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | ml | 85 |  | 0
7 | F.V Tub bakri Ø 25.4 dhe rakorderi, δ= 1.2 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | ml | 55 |  | 0
8 | F.V Tub bakri Ø 28.58 dhe rakorderi, δ= 1.2 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | ml | 60 |  | 0
9 | F.V Tub bakri Ø 31.75 dhe rakorderi, δ= 1.2 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | ml | 138 |  | 0
10 | F.V Tub bakri Ø 34.9 dhe rakorderi, δ= 1.2 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | ml | 15 |  | 0
11 | F.V Tub bakri Ø 38.1 dhe rakorderi, δ= 1.2 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | ml | 56 |  | 0
12 | F.V Gaz shtese R410A per sistemin e katit 0 | kg | 31 |  | 0
13 | F.V Gaz shtese R410A per sistemin e katit +1 | kg | 35 |  | 0
14 | F.V Gaz shtese R410A per sistemin e katit +2 | kg | 39 |  | 0
15 | F.V Degë bakri E-302SN3 ose ekuivalente | cope | 30 |  | 0
16 | F.V Degë bakri E-242SN3 ose ekuivalente | cope | 11 |  | 0
17 | F.V Degë bakri E-162SN4 ose ekuivalente | cope | 30 |  | 0
18 | F.V Degë bakri E-102SN4 ose ekuivalente | cope | 2 |  | 0
19 | F.V Degë bakri MC-21AN1 ose ekuivalente per lidhjen e pajisjeve te jashtme | cope | 3 |  | 0
20 | F.V Njesi e brendshme dysheme -Ngarkese ftohese 2.5 kW, ngarkese ngrohese 2.8 kW -Fuqia elektrike: 50 W -Furnizimi elektrik: 1Faze , 220-240V , 50Hz -Volumi nominal i ajrit : 420 m³/h -Niveli i zhurmes max: 32 dB(A) -Dimensionet H,W,D: 630×1045×220mm -Pesha:25 kg -Lidhjet e tubave: 6.35 / 12.7 mm -Tubacioni i kondenses: ∅32 mm | cope | 5 |  | 0
21 | F.V Njesi e brendshme kasete 4-drejtimshe -Ngarkese ftohese 3.6 kW, ngarkese ngrohese 4.0 kW -Fuqia elektrike: 70 W -Furnizimi elektrik: 1Faze , 220-240V , 50Hz -Volumi nominal i ajrit : 570 m³/h -Niveli i zhurmes max: 33 dB(A) -Dimensionet H,W,D: 285×620×620mm -Pesha:18.5 kg -Lidhjet e tubave: 6.35 / 12.7 mm -Tubacioni i kondenses: ∅32 mm | cope | 20 |  | 0
22 | F.V Njesi e brendshme kasete 4-drejtimshe -Ngarkese ftohese 5.0 kW, ngarkese ngrohese 5.6 kW -Fuqia elektrike: 100 W -Furnizimi elektrik: 1Faze , 220-240V , 50Hz -Volumi nominal i ajrit : 600 m³/h -Niveli i zhurmes max: 35 dB(A) -Dimensionet H,W,D: 285×620×620mm -Pesha: 19.5 kg -Lidhjet e tubave: 6.35 / 12.7 mm -Tubacioni i kondenses: ∅32 mm | cope | 9 |  | 0
23 | F.V Njesi e brendshme kasete 4-drejtimshe -Ngarkese ftohese 5.0 kW, ngarkese ngrohese 5.6 kW -Fuqia elektrike: 90 W -Furnizimi elektrik: 1Faze , 220-240V , 50Hz -Volumi nominal i ajrit : 840 m³/h -Niveli i zhurmes max: 32 dB(A) -Dimensionet H,W,D: 248×840×840mm -Pesha: 27.5 kg -Lidhjet e tubave: 6.35 / 12.7 mm -Tubacioni i kondenses: ∅32 mm | cope | 37 |  | 0
24 | F.V Njesi e brendshme kasete 4-drejtimshe -Ngarkese ftohese 5.6 kW, ngarkese ngrohese 6.3 kW -Fuqia elektrike: 90 W -Furnizimi elektrik: 1Faze , 220-240V , 50Hz -Volumi nominal i ajrit : 1080 m³/h -Niveli i zhurmes max: 32 dB(A) -Dimensionet H,W,D: 248×840×840mm -Pesha: 28.5 kg -Lidhjet e tubave: 9.52 / 15.88 mm -Tubacioni i kondenses: ∅32 mm | cope | 5 |  | 0
25 | F.V Pajisje e jashtme VRF/VRV -Kapaciteti total ftohës: 128 kW -Kapaciteti total ngrohës: 145 kW -Furnizimi elektrik: 3F/50Hz/400 V -Fuqia elektrike: 22.01 kW + 19.84 kW -Max Current: 53+45 A -Niveli i zhurmes max: 88 dB(A) -Dimensionet total H,W,D: 1725×3238×784mm -Pesha: 797 kg | cope | 1 |  | 0
26 | F.V Pajisje e jashtme VRF/VRV -Kapaciteti total ftohës: 136 kW -Kapaciteti total ngrohës: 150 kW -Furnizimi elektrik: 3F/50Hz/400 V -Fuqia elektrike: 22.01 kW + 22.01 kW -Max Current: 53+53 A -Niveli i zhurmes max: 88 dB(A) -Dimensionet total H,W,D: 1725×3238×784mm -Pesha: 798 kg | cope | 2 |  | 0
27 | F.V Pajisje rekuperatore ajri 1500 m3/h -Presioni statik i dispon. 45 -100 Pa -Kap.Rekuperimi 73-80% -Furnizimi elektrik 1F~230V,50Hz -Fuqia elektrike 462-660 W -Dim. HxWxD:525x1800x1130 mm -Dim. i daljeve ∅ 355 mm | cope | 2 |  | 0
28 | F.V Pajisje rekuperatore ajri 2000 m3/h -Presioni statik i dispon. 40 -120 Pa -Kap.Rekuperimi 76-80% -Furnizimi elektrik 1F~230V,50Hz -Fuqia elektrike 666-1340 W -Dim. HxWxD:525x1800x1430 mm -Dim. i daljeve ∅ 355 mm | cope | 7 |  | 0
29 | F.V Pajisje rekuperatore ajri 2500 m3/h -Presioni statik i dispon. 100 Pa -Kap.Rekuperimi 91% -Furnizimi elektrik 1F~230V,50Hz -Fuqia elektrike 1190 W -Dim. HxWxD:500x2000x2000 mm -Dim. i daljeve 700x400 mm | cope | 1 |  | 0
30 | F.V Pajisje rekuperatore ajri 3000 m3/h -Presioni statik i dispon. 100 Pa -Kap.Rekuperimi 90% -Furnizimi elektrik 1F~230V,50Hz -Fuqia elektrike 1440 W -Dim. HxWxD:500x2000x2000 mm -Dim. i daljeve 700x400 mm | cope | 1 |  | 0
31 | F.V Kabell komunikimi 4x2.5 mm² I skermuar | ml | 900 |  | 0
32 | F.V Telekomande murale per secilen pajisje WIFI | cope | 76 |  | 0
33 | F.V Kuti paramontimi per pajisjet dysheme | cope | 5 |  | 0
7 | III- Impianti I rikuperimit te ajrit
1 | F.V Kanale ajri prej paneli poliuretani I veshur me shtrese alumini nga te dyja anet per aplikime ne ambjente te brendshme. Spesori 20 mm, densiteti 52 kg/m3, trashesia e aluminit 80/80 mikron, shtresa e brendshme e lemuar. | m2 | 1250 |  | 0
2 | F.V Slot linear fryrje me 2 kanale, 1 m | cope | 15 |  | 0
3 | F.V Tub flex Ø 160 mm | ml | 15 |  | 0
4 | F.V Tub flex Ø 200 mm | ml | 15 |  | 0
5 | F.V Grile fryrjeje 50x20 cm | cope | 2 |  | 0
6 | F.V Grile fryrjeje 40x20 cm | cope | 60 |  | 0
7 | F.V Grile fryrjeje 40x15 cm | cope | 6 |  | 0
8 | F.V Grile fryrjeje 30x15 cm | cope | 3 |  | 0
9 | F.V Grile thithje 60x20 cm | cope | 4 |  | 0
10 | F.V Grile thithje 40x20 cm | cope | 59 |  | 0
11 | F.V Grile thithje 40x15 cm | cope | 9 |  | 0
12 | F.V Grile thithje 30x15 cm | cope | 3 |  | 0
13 | F.V Kundravalvol metalike per kanal ajri Φ250 mm | cope | 1 |  | 0
14 | F.V Kundravalvol metalike per kanal ajri Φ200 mm | cope | 2 |  | 0
15 | F.V Grile shiu horizontale 50x25 cm | cope | 2 |  | 0
16 | F.V Grile shiu horizontale 50x25 cm + Filter G3 | cope | 2 |  | 0
17 | F.V Grile shiu horizontale 40x25 cm | cope | 7 |  | 0
18 | F.V Grile shiu horizontale 40x25 cm + Filter G3 | cope | 7 |  | 0
19 | F.V Grile shiu horizontale 35x25 cm | cope | 2 |  | 0
20 | F.V Grile shiu horizontale 35x25 cm + Filter G3 | cope | 2 |  | 0
21 | F.V Xhunto antivibruese per lidhjen e rekuperatoreve me kanalet e ajrit | ml | 60 |  | 0
IV- Sistemi I tubave te kondesatit
1 | F.V Tub kondesati PP Ø 32 mm | ml | 550 |  | 0
2 | F.V Brryla PP Ø32 mm 45° | cope | 350 |  | 0
3 | F.V Brrage PP Ø32 mm x PP Ø32 mm | cope | 86 |  | 0
4 | F.V Fashete me gomine Ø32 mm | cope | 350 |  | 0
5 | F.V Elemente ndihmese dhe plotesues konsumi (upa, prizhioner, profile metalike, stafa, bulloneri,Upa metalike betoni, lubrifikant, gur zmeril, elektroda saldimi, etj) | kompl | 1 |  | 0
| SHUMA 13: |  |  |  | 0
15. PUNIME MRTOJTJE NGA ZJARRI
I.a. Shuaresit e zjarrit
1 | F.V Shuares zjarri portabel, me pluhur 6kg, me aftesi shuarse jo me te ulet se 34A - 233BC | cope | 22 |  | 0
2 | F.V Shuares zjarri portabel, me CO2 6kg, | cope | 1 |  | 0
I.b Sistemi i MNZ me Aerosol per ambientin e arkives
1 | F.V. Panel i komandimin me 3 zona kontrolli | cope | 1 |  | 0
2 | F.V. Gjenerator aerosoli 4.2 kg | cope | 5 |  | 0
3 | F.V. Linja shperndarjeje, kuti shperndarese, dedektor dhe elemente te tjera per impiantin e mbrojtjes nga zjarri me aerosol | komplet | 1 |  | 0
I.c Tabela
1 | F.V Tabele sinjalizuese: Drejtim dalje emergjence | cope | 91 |  | 0
2 | F.V Tabele sinjalizuese: Tabel EXIT | cope | 18 |  | 0
3 | F.V Tabele sinjalizuese: Shuarese portative zjarri | cope | 23 |  | 0
4 | F.V Elemente ndihmese per sistemin e mbrojtjes ndaj zjarrit (upa, prizhioner, fasheta, etj.) | komplet | 1 |  | 0
| SHUMA 14: |  |  |  | 0
16. PAISJE MEDIA DHE INFORMIM
1 | F.V - televizoreve informues 55'' (121 cm x 68 cm) ne tavan te recepsioni ne katin 0, (perfshire askesoret metalik per fiksimin ne tavan) | cope | 2 |  | 0
2 | 2 tabelave elektronike tokesore informuese ne recepsion ne katin 0. (perfshire askesoret metalik per fiksimin ne Mur) | cope | 2 |  | 0
3 | Veshje me Adeziv ne vetrata | m2 | 285 |  | 0
| SHUMA 15: |  |  |  | 0
PREVENTIVI SISTEMIMET E JASHTME
1. PRISHJE
1 | Prishje shtresa Betoni Ekzistuese | m3 | 42 |  | 0
| SHUMA 1: |  |  |  | 0
2. PUNIME DHEU
1 | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III | m3 | 20 |  | 0
2 | Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III | m4 | 20 |  | 0
3 | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri ne vendepozitimin e miratuar nga autoritetet vendore | m3 | 82 |  | 0
| SHUMA 2: |  |  |  | 0
3. PUNIME PER SISTEMIMIN E TERRITORIT
1 | Mbushje me cakull per sistemimin e kuotave | m3 | 240 |  | 0
2 | Mur b/a C 20/25 (Mure per realizimin e disiveleve dhe gropat e pemeve) | m3 | 40 |  | 0
3 | Shtrese b/a C20/25 (punim dekorativ me siferfaqe finale beton me agregat te ekspozuar" Beton i sprucuar") | m3 | 95 |  | 0
4 | Shtrese b/a C20/25 | m3 | 26 |  | 0
5 | Shkalle b/a C20/25 (realizimi shkalleve dhe vaskave me uje) | m3 | 8.5 |  | 0
6 | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 7 |  | 0
7 | Shtrim pllaka guri, model me hapsira midis pllakave per mbjellje bari | m2 | 87 |  | 0
8 | Shtrim me pllaka guri | m2 | 18.5 |  | 0
9 | Profilet metalik anti rrëshkitje të inkastruara në beton | ml | 35 |  | 0
10 | Fuge metalike sipas detajit (te shtrimi me pllaka) | ml | 110 |  | 0
11 | Panel çeliku sipas detajit ne projekt ne zona e gjelberimit | ml | 64 |  | 0
12 | F.V postacion metalik për bicikletat | vlere | 1 |  | 0
13 | F.V Porte metalike | cope | 1 |  | 0
14 | Tabela sinjalistike | cope | 21 |  | 0
15 | Mbushje me dhe humus per mbjellje | m3 | 5 |  | 0
| SHUMA 3: |  |  |  | 0
4. PUNIME ELEKTRIKE
1 | F.V Ndricues Tipi 1 I montuar ne shkalle, aks montimi 7.5cm. I rrumbullaket fi5.6cm, 3000K, 3W, 120lm, IP65, IK10, I kompletuar | cope | 30 |  | 0
2 | F.V Ndricues Tipi 2, I shkelshem, stainless steel body, IP68, 2W, 3000K, fi 4cm, 29lm, IK9, 50,000 ore pune, simetrik, I kompletuar | cope | 51 |  | 0
3 | F.V Ndricues Tipi 3, shirit LED per ndricimin e stolave, IP65, 6W/m, 220V, 3000K, 90lm/W | ml | 20 |  | 0
4 | F.V Tub fleksibel fi 32 | ml | 500 |  | 0
5 | F.V Tub fleksibel fi 63 | ml | 100 |  | 0
6 | F.V Puseta elektrike 30x30 | cope | 13 |  | 0
7 | F.V Kabell FG16OR16 3x1.5mm2 | ml | 700 |  | 0
8 | F.V Kabell FG16OR16 5x6mm2 per furnizimin e panelit te ndricimit te jashtem | ml | 20 |  | 0
9 | F.V Kabell FG16OR16 5x2.5mm2 per furnizimin e panelit te prizave per sherbim te jashtem | ml | 30 |  | 0
10 | F.V Kuti Shperndarese 10x10 IP55 | cope | 40 |  | 0
11 | F.V Set bikomponent gome per izolim kundra lageshtires se xhuntimeve ne kutite shperndarese ne puseta | set | 1 |  | 0
12 | F.V Aksesore xhuntimi, kapuca, morseta etj, | set | 1 |  | 0
13 | F.V Panel I vogel industrial me 1 prize 16A trefazore dhe me mbrojtje me automat 3P+N 16A diferencial 0.03A | cope | 1 |  | 0
14 | F.V Kamer e jashtme dome 4mp | cope | 2 |  | 0
15 | F.V Kabell data FUTP | ml | 100 |  | 0
16 | F.V Shtese Automat 32A 4P ne panelin kryesor per furnizimin e panelit te ri te sistemimeve te jashtme | cope | 2 |  | 0
17 | F.V Kuader elektrik I ndricimit te jashtem I vendosur ne ambjentin teknik te kabines, | cope | 1 |  | 0
| SHUMA 4: |  |  |  | 0
5. PUNIME HIDROTEKNIKE
a - Sistemi I vaditjes + furnizimi me uje i siperfaqeve ujore
1 | F.V Tub HDPE me elektrofuzion DN 25 mm | ml | 20 |  | 0
2 | F.V Tub HDPE me elektrofuzion DN 32 mm | ml | 60 |  | 0
3 | F.V Tub HDPE me elektrofuzion DN 50 mm | ml | 5 |  | 0
4 | F.V Tub HDPE me elektrofuzion DN 75 mm | ml | 25 |  | 0
5 | F.V Brryla HDPE me elektrofuzion 90º DN 25 mm | cope | 4 |  | 0
6 | F.V Brryla HDPE me elektrofuzion 90º DN 32 mm | cope | 8 |  | 0
7 | F.V Brryla HDPE me elektrofuzion 90º DN 50 mm | cope | 7 |  | 0
8 | F.V Brryla HDPE me elektrofuzion 90º DN 75 mm | cope | 5 |  | 0
9 | F.V Brryla HDPE me elektrofuzion 45º DN 25 mm | cope | 3 |  | 0
10 | F.V Brryla HDPE me elektrofuzion 45º DN 32 mm | cope | 2 |  | 0
11 | F.V Brryla HDPE me elektrofuzion 45º DN 75 mm | cope | 4 |  | 0
12 | F.V Brryla HDPE me elektrofuzion 90º DN 32 x 1" M | cope | 1 |  | 0
13 | F.V Brryla HDPE me elektrofuzion 90º DN 50 x 1 1/2" M | cope | 1 |  | 0
14 | F.V TEE HDPE me elektrofuzion DN 32x32x32 mm | cope | 2 |  | 0
15 | F.V TEE HDPE me elektrofuzion DN 50x50x50 mm | cope | 1 |  | 0
16 | F.V Manikot HDPE me elektrofuzion DN 25 x 3/4" M | cope | 2 |  | 0
17 | F.V Manikot HDPE me elektrofuzion DN 32 x 1" M | cope | 2 |  | 0
18 | F.V Manikot HDPE me elektrofuzion DN 32 x 1" F | cope | 1 |  | 0
19 | F.V Manikot HDPE me elektrofuzion DN 50 x 1 1/2" F | cope | 1 |  | 0
20 | F.V Reduksion HDPE me elektrofuzion DN 32 x 25 mm | cope | 2 |  | 0
21 | F.V Cesme 3/4" M | cope | 2 |  | 0
22 | F.V Saracinesk me pallote DN 75 mm | cope | 3 |  | 0
23 | F.V Galexhan elektrik per mbushjen automatike te siperfaqeve ujore 1" | cope | 2 |  | 0
24 | F.V Pileta shkarkimi DN 75 mm | cope | 3 |  | 0
25 | F.V Pompe zhytese per qarkullimin e ujit ne siperfaqet ujore me parametra: - Q = 30 m³/h - H = 5 m.k.u | cope | 1 |  | 0
26 | F.V Pompe zhytese per qarkullimin e ujit ne siperfaqet ujore me parametra: - Q = 5 m³/h - H = 5 m.k.u | cope | 1 |  | 0
27 | F.V Filter mekanik per qarkullimin e ujit ne basenet ujore | cope | 2 |  | 0
28 | F.V Panel kontrolli per pH dhe cilesine e ujit, i pajisur me sensor mates pH+ORP si dhe 2 pompa dozatore automatike per klorin dhe solucion per kontrollin e pH, me dy depozita per solucion | komplet | 2 |  | 0
29 | F.V Puset 30x30x30 cm me kapak gize | cope | 3 |  | 0
30 | F.V Puset 30x30x50 cm me kapak gize | cope | 2 |  | 0
31 | F.V Puset 50x50x70 cm me kapak gize | cope | 1 |  | 0
32 | F.V Puset 50x50x120 cm me kapak gize | cope | 1 |  | 0
33 | F.V Elemente ndihmese per instalimin e sistemit te vaditjes dhe siperfaqeve ujore | komplet | 1 |  | 0
Sistemi I drenazhimeve dhe Hidroizolimit
1 | Hidroizolim me k.katrama ne zonen e bashkimit te zones se sistemimit me objektin ekzistues | m2 | 180 |  | 0
2 | Mbushje me cakull mbi k.katrama dhe per drenazhimin | m3 | 24 |  | 0
3 | F.V Tuba HDPE me elektrofuzion DN 110 mm | ml | 85 |  | 0
4 | F.V Tuba HDPE me elektrofuzion DN 125 mm | ml | 15 |  | 0
5 | F.V Tuba HDPE me elektrofuzion DN 160 mm | ml | 15 |  | 0
6 | F.V Tuba HDPE me elektrofuzion DN 200 mm | ml | 22 |  | 0
7 | F.V Brryla per tub HDPE me elektrofuzion 90º DN 110 mm | cope | 10 |  | 0
8 | F.V Brryla per tub HDPE me elektrofuzion 45º DN 110 mm | cope | 9 |  | 0
9 | F.V Brryla per tub HDPE me elektrofuzion 45º DN 125 mm | cope | 2 |  | 0
10 | F.V Brryla per tub HDPE me elektrofuzion 45º DN 200 mm | cope | 3 |  | 0
11 | F.V Braga per tub HDPE me elektrofuzion 45º DN 110x110 mm | cope | 2 |  | 0
12 | F.V. Manikot HDPE me elektrofuzion DN 110 mm | cope | 44 |  | 0
13 | F.V. Manikot HDPE me elektrofuzion DN 125 mm | cope | 4 |  | 0
14 | F.V. Manikot HDPE me elektrofuzion DN 200 mm | cope | 6 |  | 0
15 | F.V. Kuneta drenazhimi 150x150 mm, L=1000 mm | cope | 100 |  | 0
16 | F.V Tub i perforuar i veshur me gjeotekstil per drenazhimin e siperfaqeve tokesore DN 110 mm | ml | 50 |  | 0
17 | F.V Pusete shkarkimi per ujrat atmosferike 30x30x150, me kapak zgare gize | cope | 2 |  | 0
18 | F.V Pusete shkarkimi per ujrat atmosferike 30x30x120, me kapak zgare gize | cope | 1 |  | 0
19 | F.V Pusete shkarkimi per ujrat atmosferike 30x30x180, me kapak zgare gize | cope | 1 |  | 0
20 | F.V Pusete shkarkimi per ujrat atmosferike 80x80x120, me kapak zgare gize | cope | 2 |  | 0
21 | F.V Pusete shkarkimi per ujrat atmosferike 80x80x100, me kapak zgare gize | cope | 1 |  | 0
22 | F.V Pusete shkarkimi per ujrat atmosferike 60x60x60, me kapak zgare gize | cope | 1 |  | 0
23 | F.V Elemente ndihmese per instalimin e sistemit te drenazhimeve | komplet | 1 |  | 0
| SHUMA 5: |  |  |  | 0
Shuma Analiza |  |  |  |  | 0
Shuma TVSH (20%) |  |  |  |  | 0
Shuma me TVSH |  |  |  |  | 0

## Permbledhje
Projektuesi: |  | ATRIA STUDIO | 26.10.2026
Objekti: |  | Punime ndertimore per zyrat dhe sallat e testimit te QSHA
PREVENTIV PUNIMESH
NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | VLEFTA (Leke)
1. PRISHJE
1 |  | Prishje pjesore Suvatimet me lageshti kati perdhe | #REF!
2 |  | Prishje shtresa betoni ose pllaka betoni (Pjeset ku do te realizohet drenazhimi) | #REF!
|  | Prishje muret ekzistues Tualeti | #REF!
3 |  | Prishje e tavanit te gipsit ne korridoret e jashtme dhe cmontim i elementeve elektrik | #REF!
4 |  | Cmontim Parapeti kezistues tek koridoret | #REF!
5 |  | Prishje shtresa betoni | #REF!
6 |  | Prishje soleta b/a | #REF!
|  | SHUMA 1: | 0
2. PUNIME DHEU
1 |  | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri ne vendepozitimin e miratuar nga autoritetet vendore | #REF!
2 |  | Germim dheu, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke (Gerrmimi per drenazxhimin) | #REF!
|  | SHUMA 2: | 0
3. PUNIME BETONI DHE B/A
1 |  | Mur b/a C 25/30 (Muri betonit per arkiven) | #REF!
2 |  | Rindertim dhe riparim I soletes se demtuar per realizimin e murit (komplet procesi i riparimit/perforecimit) | #REF!
|  | SHUMA 3 : | 0
4. PUNIME HEKUR
1 |  | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | #REF!
2 |  | F.V Elemente perforecuese metalike per fiksimin e parapeteve ne koridorin e jashtem (Çdo 60cm) | #REF!
3 |  | Parapet metalik be koridorin e jashtem | #REF!
4 |  | Llamarine per pikore fiksuar sipas projektit | #REF!
|  | SHUMA 4: | 0
5. PUNIME MURATURE
1 |  | M2 -Mure Gipsi me zeizolim dhe me 2 panele gipsi kunder lageshtires ne cdo faqe, me dopjo strukture (Gjeresi 20cm) | #REF!
2 |  | M3 -Mure Gipsi me zeizolim dhe me 2 panele gipsi kunder lageshtires ne cdo faqe, me dopjo strukture (Gjeresi 15cm) | #REF!
3 |  | M4 -Mure Gipsi me zeizolim dhe me 2 panele gipsi standart ne cdo faqe, me dopjo strukture (Gjeresi 15cm) | #REF!
4 |  | M5 -Mure Gipsi me zeizolim dhe me 2 panele gipsi standart ne cdo faqe, (Gjeresi 10cm) | #REF!
5 |  | M6 -Mure Gipsi me zeizolim dhe me 2 panele gipsi standart ne cdo faqe, (uleset ne klasa) | #REF!
6 |  | M7 -Mure Gipsi me zeizolim dhe me 1 panel kunder lageshtires ne, (kollonat e shkarkimit, gjeresi 7cm) | #REF!
7 |  | M8 -Mure Gipsi me zeizolim dhe me 2 panele gipsi kunder lageshtires ne cdo faqe, (per lavaman, gjeresi 13cm) | #REF!
|  | SHUMA 5: | 0
6. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI
1 |  | Suvatim ne fasade me rrjete ne seksionet e demtuar nga lageshtia. | #REF!
2 |  | Tavane I varur Gipsi kunder lageshtires ambjentet e tualeteve | #REF!
3 |  | Tavane I varur Gipsi kunder lageshtires ne koridore | #REF!
4 |  | Patinim muret e gipsit (vetem muret e reja te gipsit) | #REF!
5 |  | Patinim tavanet e gipsit (vetem tavanet e reja te gipsit) | #REF!
6 |  | Patinim dhe riparim i kufizuar Muret ekzistuese | #REF!
7 |  | Patinim dhe riparim i kufizuar Tavanet ekzistuese | #REF!
|  | SHUMA 6: | 0
7. PUNIME SHTRESASH DHE VESHJE NE TUALETE
1 |  | Shtrese dhe veshje me pllaka ne tualete (Ngjitje me kolle per pllaka, perfshire aksesoret per realizimin e fugave dhe kendeve) | #REF!
2 |  | Shtrese betoni C 16/20 (Ne seksionet ku kryhen punimet per drenazhimin) | #REF!
3 |  | Shtrim me rezine epokside (Pietra continua basalto) për dysheme, ne te gjitha ambjentet me perjashtim te tualeteve, | #REF!
|  | SHUMA 7: | 0
8. PUNIME HIDROIZOLIMI
1 |  | Hidroizolim me rrjete dhe bikomponent (muret kati perdhe dhe tualetet) | #REF!
|  | SHUMA 8: | 0
9. PUNIME DYER DRITARE
1 |  | F V vetrate d/alumini me dopio xham (Vetratat kati 2 ku hiqen muret) | #REF!
2 |  | Ndarje provisore tek salla mbledhjeve (Strukture duralumin mme palosje) | #REF!
3 |  | Zevendesimi i vetratave te klasave me vetrata fikse dhe dere me fotoelement | #REF!
4 |  | F V dere d/alumini gjeresi 70 cm | #REF!
5 |  | F V dere d/alumini gjeresi 80 cm | #REF!
6 |  | F V dere d/alumini gjeresi 90 cm | #REF!
7 |  | F V dere d/alumini gjeresi 100 cm | #REF!
8 |  | F V dere d/alumini gjeresi 110~120 cm | #REF!
9 |  | Ndryshimi i vetrates te momenti I hyrjes me hapje nga ana e kundert (kati 0) | #REF!
10 |  | Zevendesimi Vetratat, me vetrata me grila nga jashte | #REF!
11 |  | F V dere per dalje emergjente ( kati -1), rezistente nga zjarri | #REF!
12 |  | F V vetrate xhami me sistem rreshqites (kati 2 salla e mbledhjeve) | #REF!
13 |  | Zevendesimi Vetratat tek hyrja me kofigurim per 4 porta me hapje automatike | #REF!
14 |  | Porta me hapje automatike sensor dhe me sistem automatik hapje ne rast emergjence dhe zjarri, perfshire te gjithe elementet e nevojshem per instalimin | #REF!
15 |  | F V dy Dyer metalike automatike me 2 kanata per bllokimin e pasazheve | #REF!
16 |  | F.V Dere automatike hermetike e blinduar te arkiva | #REF!
|  | SHUMA 9: | 0
10. PUNIME BOJATISJE
|  | SHUMA 10: | 0
12. PUNIME ELEKTRIKE
Furnizimi me energji elektrike I ambjenteve
1 |  | F.V Paneli elektrik kryesor I objektit | #REF!
2 |  | F.V Paneli K.0.1_SH | #REF!
3 |  | F.V Paneli K.0.2_SH | #REF!
4 |  | F.V Paneli K.1.1_SH | #REF!
5 |  | F.V Paneli K.1.2_SH | #REF!
6 |  | F.V Paneli K.1.3_SH | #REF!
7 |  | F.V Paneli K.2.1_SH | #REF!
8 |  | F.V Paneli K.BAR | #REF!
9 |  | Gjenerator 200kVA silencioz I mbyllur canopy | #REF!
10 |  | F.V UPS 40kVA me autonomi 60minuta per ngarkese 50% | #REF!
11 |  | F.V Kabell FG16OM16 5x10mm2 | #REF!
12 |  | F.V Kabell FG16OM16 5x16mm2 | #REF!
13 |  | F.V Kabell FG16OM16 3x1x150+2x95 | #REF!
14 |  | F.V Kabell FG16OM16 5x25mm2 | #REF!
Sistemi I ndricimit
Ndricimi normal
1 |  | F.V Ndricues rrethor cilindrik 9.6W per montim jashte muri | #REF!
2 |  | F.V Ndricues I drejte I varur mbi tavolinat e punes L=1.2m 23W 4000K | #REF!
3 |  | F.V Ndricues tokesor per ambjentet e zyrave, 4000K, 30-40W | #REF!
4 |  | F.V Ndricues te varur rrethor tek atriumi ne krah te shkalleve, 4000K, 30-40W | #REF!
5 |  | F.V Ndricues industrial LED 60x60cm, led, 36W | #REF!
6 |  | F.V Ndricues mural tek shkallet, me ndricim te dyanshem lart e poshte | #REF!
7 |  | F.V Driver 75W | #REF!
8 |  | F.V Shirit LED per korridoret e jashtme se bashku me aksesoret e montimit ne gips dhe mbulesen e profilit metalik, 12W/ml, 4000K | #REF!
9 |  | F.V Driver 250W | #REF!
10 |  | F.V Dalje komandimi e perbere: - kuti gipsi 3M- 1 cope - suport 3M - 1 cope - kapak 3M - 1 cope - celes I thjeshte komandimi - 1 cope | #REF!
11 |  | F.V Dalje komandimi e perbere: - kuti gipsi 3M- 1 cope - suport 3M - 1 cope - kapak 3M - 1 cope - celes I thjeshte komandimi - 2 cope | #REF!
12 |  | F.V Dalje komandimi e perbere: - kuti gipsi 3M- 1 cope - suport 3M - 1 cope - kapak 3M - 1 cope - celes I thjeshte komandimi - 3 cope | #REF!
13 |  | F.V Dalje komandimi e perbere: - kuti 4M- 1 cope - suport 4M - 1 cope - kapak 4M - 1 cope - celes I thjeshte komandimi - 3 cope | #REF!
14 |  | F.V Dalje komandimi e perbere: - kuti 3M- 1 cope - suport 3M - 1 cope - kapak 3M - 1 cope - celes I thjeshte komandimi - 2 cope - tape fallso - 1 cope | #REF!
15 |  | F.V Dalje komandimi e perbere: - kuti 3M- 1 cope - suport 3M - 1 cope - kapak 3M - 1 cope - celes I thjeshte komandimi - 1 cope - tape fallso - 2 cope | #REF!
16 |  | F.V Sensor levizje per ndricimin 360⁰ | #REF!
17 |  | F.V Kabell FG16OM16 3x1.5mm2 | #REF!
18 |  | F.V Tub Plastik I drejte 20 perfshire: - kapse tubi 20 cdo 0.5m - Vide + upa 6per cdo kapese | #REF!
19 |  | F.V Kuti shperndarese 10x10 katrore IP55 me gomina | #REF!
20 |  | F.V Kuti shperndarese 150x110 IP55 me gomina | #REF!
21 |  | F.V Tub fleksibel 20 per instalim per furnizimin e celesave | #REF!
Ndricimi emergjent
1 |  | F.V Ndricues me piktogram EXIT me autonomi 180min: | #REF!
2 |  | F.V Ndricues antipanik 4.3W me autonomi 1.5-3 ore: | #REF!
3 |  | F.V Kabell FG16OM16 2x1.5mm2 | #REF!
4 |  | F.V Tub Plastik I drejte 20 perfshire: - kapse tubi 20 cdo 0.5m - Vide + upa 6per cdo kapese | #REF!
5 |  | F.V Kuti shperndarese 10x10 katrore IP55 me gomina | #REF!
Detektimi I zjarrit
1 |  | F.V Central I detektimit te zjarrit, I adresueshem me 4 zona | #REF!
2 |  | F.V Sensor termik-optik per detektimin e zjarrit | #REF!
3 |  | F.V Kuti shperndarese 10x10 katrore IP55 me gomina | #REF!
4 |  | F.V Sirene akustike e adresueshme | #REF!
5 |  | F.V Manual Call Point I adresueshem | #REF!
6 |  | F.V Modul input/output I adresueshem | #REF!
7 |  | F.V Kabell FG4OM1 2x0.8mm2 per detektim e zjarrit FG29OHM16 | #REF!
8 |  | F.V Tub Plastik I drejte 20 perfshire: - kapse tubi 20 cdo 0.5m - Vide + upa 6per cdo kapese | #REF!
9 |  | F.V Kthese 90⁰ per tubin plastik te drejte 20 | #REF!
Sistemi Voice Evacuation
1 |  | F.V Centrali I lajmerimit PA/VA, me 6 zona te ampilifikuara me fuqi totali deri ne 500W. 3 audio input dhe mundesia per vendosje mikrofoni per thirrje sipas zonave, I pershtatshem per montim ne rack, EN54-24 | #REF!
2 |  | F.V Autoparlant tavanor 6W per sistem 100V EN54-24 me dimension Ø200mmx90mm | #REF!
3 |  | F.V Mikrofon qe lidhet me centralin EVAC me perzgjedhje te zonave per komunik zanor | #REF!
4 |  | F.V Kabell fuqie zjarrdurues 600/1000V FTG18OM16 ph/f 120 2x2.5mm2 | #REF!
5 |  | F.V Kuti shperndarese zjarrduruese E90 me klemeri qeramike, permasa 126x126x76 perfshire vidat zjarreduruese per instalim ne mur apo tavan | #REF!
6 |  | F.V Kapese metalike e zinguar zjarreduruese me diameter 14mm per instalimin e kabllit zjarrdurues ne tavan perfshrie vidat zjarreduruese per instlaim ne mur apo tavan | #REF!
Kanalina metalike
1 |  | F.V Kanaline metalike e vrimezuar 200x75, instalim ne tavan e kompletuar | #REF!
2 |  | F.V Profil metalik tipit C | #REF!
3 |  | F.V Aksesor kanaline 200, kthese 90 ne plan | #REF!
4 |  | F.V Aksesor kanaline 200, TEE ne plan | #REF!
5 |  | F.V Kanaline metalike e vrimezuar 300x75, instalim ne tavan e kompletuar | #REF!
6 |  | F.V Profil metalik tipit C | #REF!
7 |  | F.V Aksesor kanaline 300, kthese 90 ne plan | #REF!
8 |  | F.V Aksesor kanaline 300, TEE ne plan | #REF!
9 |  | F.V Prixhionier 8 L=1m | #REF!
Sistemi Data dhe CCTV
1 |  | F.V Rack kryesor 42 Unit I montuar ne dysheme I kompletuar me dere xhami dhe kapake anesor | #REF!
2 |  | F.V Rack kryesor 36 Unit I montuar ne mur I kompletuar me dere xhami dhe kapake anesor | #REF!
3 |  | F.V Rack kryesor 22 Unit I montuar ne mur I kompletuar me dere xhami dhe kapake anesor | #REF!
4 |  | F.V Switch 24 porta gigabit me dy porta fibre | #REF!
5 |  | F.V Patchpanel me 24 porta | #REF!
6 |  | F.V Patchguide | #REF!
7 |  | F.V NVR me 64 kanale, kompletuar me 4hdd 30TB | #REF!
8 |  | F.V HDD 30 TB | #REF!
9 |  | F.V Switch POE me 8 porta | #REF!
10 |  | F.V Switch fibre. Switch core qendror me 2x100 gigabit qsfp28 porta dhe 16x25 gigabit qsfp 28 porta | #REF!
11 |  | F.V Bllok prizash me 8 shuko | #REF!
12 |  | F.V Ventilator per montim ne rack I pajisur me sensor temperature per fikje ndezje automatike | #REF!
13 |  | F.V Patchcorda utp Cat.6 L=1.5m | #REF!
14 |  | F.V Kamera Dome 4mp | #REF!
15 |  | F.V Ekran 43" per vizualizimin e CCTV | #REF!
16 |  | F.v Patchpanel optik me konektor lc dopio me dy porta dopio te terminuara | #REF!
17 |  | F.V Konfigurim sistemi | #REF!
18 |  | F.V Post pune I perbere nga: - priza data cat 6 - 1 cope - suport 3M - 1 cope - kapak 3M - 1 cope - tape mbyllese - 2 cope - kuti 3m gipsi - 1 cope Ref. Chiara ABB | #REF!
19 |  | F.V Post pune I perbere nga: - priza data cat 6 - 2cope - suport 3M - 1 cope - kapak 3M - 1 cope - tape mbyllese - 1 cope - kuti 3m gipsi - 1 cope Ref. Chiara ABB | #REF!
20 |  | F.V Tub fleksibel 20 per instalim te jashtem ne dysheme per furnizimin e prizave data nga kanalina nga poshte dyshemese teknike Ref. Elettrocanali | #REF!
21 |  | F.V Tub Plastik I drejte 20 perfshire: - kapse tubi 20 cdo 0.5m - Vide + upa 6per cdo kapese | #REF!
22 |  | F.V Kabell data FUTP cat 6 Ref. Digitus | #REF!
23 |  | F.V Fiber optike me 4 fije SM | #REF!
24 |  | F.V Central telefonik IP per 100 numra | #REF!
Sistemi I fuqise
1 |  | F.V Post pune I perbere nga: - priza shuko te kuqe -2 cope - suport 4M - 1 cope - kapak 4M - 1 cope - kuti gipsi 4M | #REF!
2 |  | F.V Post pune I perbere nga: - priza shuko te bardha -2 cope - suport 4M - 1 cope - kapak 4M - 1 cope - kuti gipsi 4M | #REF!
3 |  | F.V Dalje priza sherbimi e perbere nga: - priza shuko 1 cope - kuti gipsi 3m - 1 cope - suport 3m - 1 cope - kapak 3m - 1 cope Ref. Chiara ABB | #REF!
4 |  | F.V Dalje priza sherbimi e perbere nga: - priza shuko 2 cope - kuti gipsi 4m - 1 cope - suport 4m - 1 cope - kapak 4m - 1 cope Ref. Chiara ABB | #REF!
5 |  | F.V Kabell fuqie FG16OM16 3x2.5mm2 | #REF!
6 |  | F.V Kabell fuqie FG16OM16 3x4mm2 | #REF!
7 |  | F.V Kabell fuqie FG16OM16 3x6mm2 | #REF!
8 |  | F.V Kuti shperndarese 100x100 katrore IP55 me gomina | #REF!
9 |  | F.V Kuti shperndarese 150x110 katrore IP55 me gomina | #REF!
10 |  | F.V Tub fleksibel 20 per instalim ne dysheme per furnizimin e prizave shuko | #REF!
11 |  | F.V Tub Plastik I drejte 20 perfshire: - kapse tubi 20 cdo 0.5m - Vide + upa 6per cdo kapese | #REF!
12 |  | Demontim I instalimeve ekzistuese dhe spostim ne vendin qe do te caktohet per magazinim | #REF!
Access Control and Alarm System
1 |  | F.V Central I akses kontrollit dhe alarmit, perfshire licensat e nevojshme | #REF!
2 |  | F.V Kundrabrave elektrike | #REF!
3 |  | F.V Lexues afersie I kartave | #REF!
4 |  | F.V Buton komandimi per hapjen e dyerve | #REF!
5 |  | F.V Karte afersie per hapjen e dyerve | #REF!
6 |  | F.V Central alarmi kunder vjedhjes | #REF!
7 |  | F.V Sensor volumetrik 90 | #REF!
8 |  | F.V Tastiere komandimi ne distance | #REF!
9 |  | F.V Sirene lajmeruese | #REF!
10 |  | F.V Kombinator telefonik GSM | #REF!
11 |  | F.V Kabell alarmi 4x0.22+2x0.5mm2 | #REF!
12 |  | F.V Kabell BUS 2x2.5+2x2.5mm2 | #REF!
13 |  | F.V Tub Plastik I drejte 20 perfshire: - kapse tubi 20 cdo 0.5m - Vide + upa 6per cdo kapese | #REF!
|  | SHUMA 11: | 0
13. PUNIME HIDROTEKNIKE
a - Sistemi i furnizimit me uje dhe shkarkimeve te ujrave te ndotura
1 |  | F.V Tub Pex/Al/Pex (Ø16 x 2.0) mm ,i termoizoluar δ= 6mm | #REF!
2 |  | F.V Tub Pex/Al/Pex (Ø20 x 2.25) mm, i termoizoluar δ= 6mm | #REF!
3 |  | F.V TEE me presim Pex/Al/Pex Ø16 mm | #REF!
4 |  | F.V TEE me presim Pex/Al/Pex Ø20 mm | #REF!
5 |  | F.V Tub PPR Ø25 mm | #REF!
6 |  | F.V Tub PPR Ø32 mm | #REF!
7 |  | F.V Tub PPR Ø40 mm | #REF!
8 |  | F.V Tub PPR Ø63 mm | #REF!
9 |  | F.V Tub PPR Ø75 mm | #REF!
10 |  | F.V Tub PPR Ø90 mm | #REF!
11 |  | F.V Brryla PPR Ø25 mm | #REF!
12 |  | F.V Brryla PPR Ø32 mm | #REF!
13 |  | F.V Brryla PPR Ø63 mm | #REF!
14 |  | F.V Brryla PPR Ø75 mm | #REF!
15 |  | F.V Brryla PPR Ø90 mm | #REF!
16 |  | F.V TEE e reduktuar PPR Ø40x25x40 mm | #REF!
17 |  | F.V TEE e reduktuar PPR Ø40x32x40 mm | #REF!
18 |  | F.V TEE e reduktuar PPR Ø63x40x63 mm | #REF!
19 |  | F.V TEE e reduktuar PPR Ø75x32x75 mm | #REF!
20 |  | F.V TEE e reduktuar PPR Ø90x75x90 mm | #REF!
21 |  | F.V Reduksion PPR Ø40x32 mm | #REF!
22 |  | F.V Reduksion PPR Ø75x63 mm | #REF!
23 |  | F.V Reduksion PPR Ø90x63 mm | #REF!
24 |  | F.V Brryla me presim me fileto M Ø16 x 1/2" | #REF!
25 |  | F.V Brryla me presim me fileto F Ø16 x 1/2'' | #REF!
26 |  | F.V Brryla me presim me fileto F Ø20 x 1/2'' | #REF!
27 |  | F.V Fasheta me gomine, per tub PPR Ø63 mm | #REF!
28 |  | F.V Kasete kolektori 35 x 35 x 9 cm | #REF!
29 |  | F.V Kasete kolektori 50 x 35 x 9 cm | #REF!
30 |  | F.V Kolektor shperndares furnizimi me uje 3/4" M/F me 2 dalje 1/2" | #REF!
31 |  | F.V Kolektor shperndares furnizimi me uje 3/4" M/F me 3 dalje 1/2" | #REF!
32 |  | F.V Kolektor shperndares furnizimi me uje 3/4" M/F me 4 dalje 1/2" | #REF!
33 |  | F.V Kolektor shperndares furnizimi me uje 3/4" M/F me 5 dalje 1/2" | #REF!
34 |  | F.V Saracineska kendore 3/4" | #REF!
35 |  | F.V Tapa fundor 3/4" per kolektoret e furnizimit me uje | #REF!
36 |  | F.V Buketon 1/2" x Ø16 mm | #REF!
37 |  | F.V Buketon 1/2" x Ø20 mm | #REF!
38 |  | F.V Rakord me shtrengim Ø20 x 3/4" M | #REF!
39 |  | F.V Manikot PPR Ø25 x 3/4" M | #REF!
40 |  | F.V Manikot PPR Ø32 x 3/4" M | #REF!
41 |  | F.V Tapa prove per pajisjet 1/2" | #REF!
42 |  | F.V Minisaracinesika me filter per pajisjet 1/2" | #REF!
43 |  | F.V Elemente plotesues per instalimet e linjave hidraulike (rakorderi, upa, prizhonier, fasheta, fije lini, paste,etj) | #REF!
a - Sistemi i furnizimit me uje dhe shkarkimeve te ujrave te ndotura
1 |  | F.V Tuba PP Silent Ø50 mm | #REF!
2 |  | F.V Tuba PP Silent Ø75 mm | #REF!
3 |  | F.V Tuba PP Silent Ø110 mm | #REF!
4 |  | F.V Tuba PP Silent Ø160 mm | #REF!
5 |  | F.V Brryla PP Silent Ø50 mm x 45° | #REF!
6 |  | F.V Brryla PP Silent Ø50 mm x 90° | #REF!
7 |  | F.V Brryla PP Silent Ø75 mm x 45° | #REF!
8 |  | F.V Brryla PP Silent Ø110 mm x 45° | #REF!
9 |  | F.V Brryla PP Silent Ø110 mm x 90° | #REF!
10 |  | F.V Brrage PP Silent Ø50x50 mm | #REF!
11 |  | F.V Brrage PP Silent Ø75x50 mm | #REF!
12 |  | F.V Brrage PP Silent Ø110x50 mm | #REF!
13 |  | F.V Brrage PP Silent Ø110x75 mm | #REF!
14 |  | F.V Brrage PP Silent Ø110x110mm | #REF!
15 |  | F.V Brrage PP Silent Ø160x110mm | #REF!
16 |  | F.V Brrage PP Silent Ø110x50mm 90° | #REF!
17 |  | F.V Brrage PP Silent Ø110x110mm 90° | #REF!
18 |  | F.V Tapa inspektimi Ø110mm | #REF!
19 |  | F.V Tapa inspektimi Ø160mm | #REF!
20 |  | F.V Reduksion koncentrik PP Ø110 x 50 mm | #REF!
21 |  | F.V Reduksion koncentrik PP Ø160 x 110 mm | #REF!
22 |  | F.V Sifon Ø50 mm | #REF!
23 |  | F.V Sifon Ø75 mm | #REF!
24 |  | F.V Sifon Ø110 mm | #REF!
25 |  | F.V Sifon Ø160 mm | #REF!
26 |  | F.V Boiler vertikal 80 liter | #REF!
27 |  | F.V Boiler 10 liter per pozicionim poshte lavamanit | #REF!
28 |  | F.V Boiler 15 liter per pozicionim poshte lavamanit | #REF!
29 |  | F.V WC sospezo + Kasete shkarkimi inkaso 12 cm + buton | #REF!
30 |  | F.V Lavaman kollone + grup mishelimi | #REF!
31 |  | F.V Lavapjate + grup mishelimi | #REF!
32 |  | F.V Pilete emergjence Ø50 mm | #REF!
33 |  | F.V Fasheta per tub Ø75 mm me guanicion gome dhe element fiksimi ne suport | #REF!
34 |  | F.V Fasheta per tub Ø110 mm me guanicion gome dhe element fiksimi ne suport | #REF!
35 |  | F.V Elemente ndihmese dhe plotesues konsumi (lubrifikant, gur zmeril, etj) | #REF!
|  | SHUMA 12: | 0
14. PUNIME MEKANIKE
I-Aspirimi i tualeteve
1 |  | F.V Tuba PP Ø110 mm | #REF!
2 |  | F.V Brryla PP Ø110 mm 45° | #REF!
3 |  | F.V Brryla PP Ø110 mm 90° | #REF!
4 |  | F.V Brrage PP Ø110x110 mm | #REF!
5 |  | F.V Fasheta per tub Ø110 me guanicion gome dhe element fiksimi ne suport | #REF!
6 |  | F.V Aspirator Qmax = 65 m³/h | #REF!
7 |  | F.V Aspirator Qmax = 85 m³/h | #REF!
8 |  | F.V Aspirator Qmax = 100 m³/h | #REF!
9 |  | F.V Elemente plotesues per sistemin e aspirimit te tualeteve (upa, prizhonier, fasheta,etj) | #REF!
II- Sistemi i kondicionimit
1 |  | F.V Tub bakri Ø 6.35, δ= 0.8 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | #REF!
2 |  | F.V Tub bakri Ø 9.52, δ= 0.8 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | #REF!
3 |  | F.V Tub bakri Ø 12.7, δ= 0.8 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | #REF!
4 |  | F.V Tub bakri Ø 15.88 dhe rakorderi, δ= 1.0 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | #REF!
5 |  | F.V Tub bakri Ø 19.05 dhe rakorderi, δ= 1.2 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | #REF!
6 |  | F.V Tub bakri Ø 22.2 dhe rakorderi, δ= 1.2 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | #REF!
7 |  | F.V Tub bakri Ø 25.4 dhe rakorderi, δ= 1.2 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | #REF!
8 |  | F.V Tub bakri Ø 28.58 dhe rakorderi, δ= 1.2 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | #REF!
9 |  | F.V Tub bakri Ø 31.75 dhe rakorderi, δ= 1.2 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | #REF!
10 |  | F.V Tub bakri Ø 34.9 dhe rakorderi, δ= 1.2 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | #REF!
11 |  | F.V Tub bakri Ø 38.1 dhe rakorderi, δ= 1.2 mm dhe termoizolim me spesor δ=10~13mm | #REF!
12 |  | F.V Gaz shtese R410A per sistemin e katit 0 | #REF!
13 |  | F.V Gaz shtese R410A per sistemin e katit +1 | #REF!
14 |  | F.V Gaz shtese R410A per sistemin e katit +2 | #REF!
15 |  | F.V Degë bakri E-302SN3 ose ekuivalente | #REF!
16 |  | F.V Degë bakri E-242SN3 ose ekuivalente | #REF!
17 |  | F.V Degë bakri E-162SN4 ose ekuivalente | #REF!
18 |  | F.V Degë bakri E-102SN4 ose ekuivalente | #REF!
19 |  | F.V Degë bakri MC-21AN1 ose ekuivalente per lidhjen e pajisjeve te jashtme | #REF!
20 |  | F.V Njesi e brendshme dysheme -Ngarkese ftohese 2.5 kW, ngarkese ngrohese 2.8 kW -Fuqia elektrike: 50 W -Furnizimi elektrik: 1Faze , 220-240V , 50Hz -Volumi nominal i ajrit : 420 m³/h -Niveli i zhurmes max: 32 dB(A) -Dimensionet H,W,D: 630×1045×220mm -Pesha:25 kg -Lidhjet e tubave: 6.35 / 12.7 mm -Tubacioni i kondenses: ∅32 mm | #REF!
21 |  | F.V Njesi e brendshme kasete 4-drejtimshe -Ngarkese ftohese 3.6 kW, ngarkese ngrohese 4.0 kW -Fuqia elektrike: 70 W -Furnizimi elektrik: 1Faze , 220-240V , 50Hz -Volumi nominal i ajrit : 570 m³/h -Niveli i zhurmes max: 33 dB(A) -Dimensionet H,W,D: 285×620×620mm -Pesha:18.5 kg -Lidhjet e tubave: 6.35 / 12.7 mm -Tubacioni i kondenses: ∅32 mm | #REF!
22 |  | F.V Njesi e brendshme kasete 4-drejtimshe -Ngarkese ftohese 5.0 kW, ngarkese ngrohese 5.6 kW -Fuqia elektrike: 100 W -Furnizimi elektrik: 1Faze , 220-240V , 50Hz -Volumi nominal i ajrit : 600 m³/h -Niveli i zhurmes max: 35 dB(A) -Dimensionet H,W,D: 285×620×620mm -Pesha: 19.5 kg -Lidhjet e tubave: 6.35 / 12.7 mm -Tubacioni i kondenses: ∅32 mm | #REF!
23 |  | F.V Njesi e brendshme kasete 4-drejtimshe -Ngarkese ftohese 5.0 kW, ngarkese ngrohese 5.6 kW -Fuqia elektrike: 90 W -Furnizimi elektrik: 1Faze , 220-240V , 50Hz -Volumi nominal i ajrit : 840 m³/h -Niveli i zhurmes max: 32 dB(A) -Dimensionet H,W,D: 248×840×840mm -Pesha: 27.5 kg -Lidhjet e tubave: 6.35 / 12.7 mm -Tubacioni i kondenses: ∅32 mm | #REF!
24 |  | F.V Njesi e brendshme kasete 4-drejtimshe -Ngarkese ftohese 5.6 kW, ngarkese ngrohese 6.3 kW -Fuqia elektrike: 90 W -Furnizimi elektrik: 1Faze , 220-240V , 50Hz -Volumi nominal i ajrit : 1080 m³/h -Niveli i zhurmes max: 32 dB(A) -Dimensionet H,W,D: 248×840×840mm -Pesha: 28.5 kg -Lidhjet e tubave: 9.52 / 15.88 mm -Tubacioni i kondenses: ∅32 mm | #REF!
25 |  | F.V Pajisje e jashtme VRF/VRV -Kapaciteti total ftohës: 128 kW -Kapaciteti total ngrohës: 145 kW -Furnizimi elektrik: 3F/50Hz/400 V -Fuqia elektrike: 22.01 kW + 19.84 kW -Max Current: 53+45 A -Niveli i zhurmes max: 88 dB(A) -Dimensionet total H,W,D: 1725×3238×784mm -Pesha: 797 kg | #REF!
26 |  | F.V Pajisje e jashtme VRF/VRV -Kapaciteti total ftohës: 136 kW -Kapaciteti total ngrohës: 150 kW -Furnizimi elektrik: 3F/50Hz/400 V -Fuqia elektrike: 22.01 kW + 22.01 kW -Max Current: 53+53 A -Niveli i zhurmes max: 88 dB(A) -Dimensionet total H,W,D: 1725×3238×784mm -Pesha: 798 kg | #REF!
27 |  | F.V Pajisje rekuperatore ajri 1500 m3/h -Presioni statik i dispon. 45 -100 Pa -Kap.Rekuperimi 73-80% -Furnizimi elektrik 1F~230V,50Hz -Fuqia elektrike 462-660 W -Dim. HxWxD:525x1800x1130 mm -Dim. i daljeve ∅ 355 mm | #REF!
28 |  | F.V Pajisje rekuperatore ajri 2000 m3/h -Presioni statik i dispon. 40 -120 Pa -Kap.Rekuperimi 76-80% -Furnizimi elektrik 1F~230V,50Hz -Fuqia elektrike 666-1340 W -Dim. HxWxD:525x1800x1430 mm -Dim. i daljeve ∅ 355 mm | #REF!
29 |  | F.V Pajisje rekuperatore ajri 2500 m3/h -Presioni statik i dispon. 100 Pa -Kap.Rekuperimi 91% -Furnizimi elektrik 1F~230V,50Hz -Fuqia elektrike 1190 W -Dim. HxWxD:500x2000x2000 mm -Dim. i daljeve 700x400 mm | #REF!
30 |  | F.V Pajisje rekuperatore ajri 3000 m3/h -Presioni statik i dispon. 100 Pa -Kap.Rekuperimi 90% -Furnizimi elektrik 1F~230V,50Hz -Fuqia elektrike 1440 W -Dim. HxWxD:500x2000x2000 mm -Dim. i daljeve 700x400 mm | #REF!
31 |  | F.V Kabell komunikimi 4x2.5 mm² I skermuar | #REF!
32 |  | F.V Telekomande murale per secilen pajisje WIFI | #REF!
33 |  | F.V Kuti paramontimi per pajisjet dysheme | #REF!
7 |  | III- Impianti I rikuperimit te ajrit
1 |  | F.V Kanale ajri prej paneli poliuretani I veshur me shtrese alumini nga te dyja anet per aplikime ne ambjente te brendshme. Spesori 20 mm, densiteti 52 kg/m3, trashesia e aluminit 80/80 mikron, shtresa e brendshme e lemuar. | #REF!
2 |  | F.V Slot linear fryrje me 2 kanale, 1 m | #REF!
3 |  | F.V Tub flex Ø 160 mm | #REF!
4 |  | F.V Tub flex Ø 200 mm | #REF!
5 |  | F.V Grile fryrjeje 50x20 cm | #REF!
6 |  | F.V Grile fryrjeje 40x20 cm | #REF!
7 |  | F.V Grile fryrjeje 40x15 cm | #REF!
8 |  | F.V Grile fryrjeje 30x15 cm | #REF!
9 |  | F.V Grile thithje 60x20 cm | #REF!
10 |  | F.V Grile thithje 40x20 cm | #REF!
11 |  | F.V Grile thithje 40x15 cm | #REF!
12 |  | F.V Grile thithje 30x15 cm | #REF!
13 |  | F.V Kundravalvol metalike per kanal ajri Φ250 mm | #REF!
14 |  | F.V Kundravalvol metalike per kanal ajri Φ200 mm | #REF!
15 |  | F.V Grile shiu horizontale 50x25 cm | #REF!
16 |  | F.V Grile shiu horizontale 50x25 cm + Filter G3 | #REF!
17 |  | F.V Grile shiu horizontale 40x25 cm | #REF!
18 |  | F.V Grile shiu horizontale 40x25 cm + Filter G3 | #REF!
19 |  | F.V Grile shiu horizontale 35x25 cm | #REF!
20 |  | F.V Grile shiu horizontale 35x25 cm + Filter G3 | #REF!
21 |  | F.V Xhunto antivibruese per lidhjen e rekuperatoreve me kanalet e ajrit | #REF!
IV- Sistemi I tubave te kondesatit
1 |  | F.V Tub kondesati PP Ø 32 mm | #REF!
2 |  | F.V Brryla PP Ø32 mm 45° | #REF!
3 |  | F.V Brrage PP Ø32 mm x PP Ø32 mm | #REF!
4 |  | F.V Fashete me gomine Ø32 mm | #REF!
5 |  | F.V Elemente ndihmese dhe plotesues konsumi (upa, prizhioner, profile metalike, stafa, bulloneri,Upa metalike betoni, lubrifikant, gur zmeril, elektroda saldimi, etj) | #REF!
|  | SHUMA 13: | 0
15. PUNIME MRTOJTJE NGA ZJARRI
I.a. Shuaresit e zjarrit
1 |  | F.V Shuares zjarri portabel, me pluhur 6kg, me aftesi shuarse jo me te ulet se 34A - 233BC | #REF!
2 |  | F.V Shuares zjarri portabel, me CO2 6kg, | #REF!
I.b Sistemi i MNZ me Aerosol per ambientin e arkives
1 |  | F.V. Panel i komandimin me 3 zona kontrolli | #REF!
2 |  | F.V. Gjenerator aerosoli 4.2 kg | #REF!
3 |  | F.V. Linja shperndarjeje, kuti shperndarese, dedektor dhe elemente te tjera per impiantin e mbrojtjes nga zjarri me aerosol | #REF!
I.c Tabela
1 |  | F.V Tabele sinjalizuese: Drejtim dalje emergjence | #REF!
2 |  | F.V Tabele sinjalizuese: Tabel EXIT | #REF!
3 |  | F.V Tabele sinjalizuese: Shuarese portative zjarri | #REF!
4 |  | F.V Elemente ndihmese per sistemin e mbrojtjes ndaj zjarrit (upa, prizhioner, fasheta, etj.) | #REF!
|  | SHUMA 14: | 0
16. PAISJE MEDIA DHE INFORMIM
1 |  | F.V - televizoreve informues 55'' (121 cm x 68 cm) ne tavan te recepsioni ne katin 0, (perfshire askesoret metalik per fiksimin ne tavan) | #REF!
2 |  | 2 tabelave elektronike tokesore informuese ne recepsion ne katin 0. (perfshire askesoret metalik per fiksimin ne Mur) | #REF!
3 |  | Veshje me Adeziv ne vetrata | #REF!
|  | SHUMA 15: | 0
PREVENTIVI SISTEMIMET E JASHTME
1. PRISHJE
1 |  | Prishje shtresa Betoni Ekzistuese | #REF!
|  | SHUMA 1: | 0
2. PUNIME DHEU
1 |  | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III | #REF!
2 |  | Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III | #REF!
3 |  | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri ne vendepozitimin e miratuar nga autoritetet vendore | #REF!
|  | SHUMA 2: | 0
3. PUNIME PER SISTEMIMIN E TERRITORIT
1 |  | Mbushje me cakull per sistemimin e kuotave | #REF!
2 |  | Mur b/a C 20/25 (Mure per realizimin e disiveleve dhe gropat e pemeve) | #REF!
3 |  | Shtrese b/a C20/25 (punim dekorativ me siferfaqe finale beton me agregat te ekspozuar" Beton i sprucuar") | #REF!
4 |  | Shtrese b/a C20/25 | #REF!
5 |  | Shkalle b/a C20/25 (realizimi shkalleve dhe vaskave me uje) | #REF!
6 |  | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | #REF!
7 |  | Shtrim pllaka guri, model me hapsira midis pllakave per mbjellje bari | #REF!
8 |  | Shtrim me pllaka guri | #REF!
9 |  | Profilet metalik anti rrëshkitje të inkastruara në beton | #REF!
10 |  | Fuge metalike sipas detajit (te shtrimi me pllaka) | #REF!
11 |  | Panel çeliku sipas detajit ne projekt ne zona e gjelberimit | #REF!
12 |  | F.V postacion metalik për bicikletat | #REF!
13 |  | F.V Porte metalike | #REF!
14 |  | Tabela sinjalistike | #REF!
15 |  | Mbushje me dhe humus per mbjellje | #REF!
|  | SHUMA 3: | 0
4. PUNIME ELEKTRIKE
1 |  | F.V Ndricues Tipi 1 I montuar ne shkalle, aks montimi 7.5cm. I rrumbullaket fi5.6cm, 3000K, 3W, 120lm, IP65, IK10, I kompletuar | #REF!
2 |  | F.V Ndricues Tipi 2, I shkelshem, stainless steel body, IP68, 2W, 3000K, fi 4cm, 29lm, IK9, 50,000 ore pune, simetrik, I kompletuar | #REF!
3 |  | F.V Ndricues Tipi 3, shirit LED per ndricimin e stolave, IP65, 6W/m, 220V, 3000K, 90lm/W | #REF!
4 |  | F.V Tub fleksibel fi 32 | #REF!
5 |  | F.V Tub fleksibel fi 63 | #REF!
6 |  | F.V Puseta elektrike 30x30 | #REF!
7 |  | F.V Kabell FG16OR16 3x1.5mm2 | #REF!
8 |  | F.V Kabell FG16OR16 5x6mm2 per furnizimin e panelit te ndricimit te jashtem | #REF!
9 |  | F.V Kabell FG16OR16 5x2.5mm2 per furnizimin e panelit te prizave per sherbim te jashtem | #REF!
10 |  | F.V Kuti Shperndarese 10x10 IP55 | #REF!
11 |  | F.V Set bikomponent gome per izolim kundra lageshtires se xhuntimeve ne kutite shperndarese ne puseta | #REF!
12 |  | F.V Aksesore xhuntimi, kapuca, morseta etj, | #REF!
13 |  | F.V Panel I vogel industrial me 1 prize 16A trefazore dhe me mbrojtje me automat 3P+N 16A diferencial 0.03A | #REF!
14 |  | F.V Kamer e jashtme dome 4mp | #REF!
15 |  | F.V Kabell data FUTP | #REF!
16 |  | F.V Shtese Automat 32A 4P ne panelin kryesor per furnizimin e panelit te ri te sistemimeve te jashtme | #REF!
17 |  | F.V Kuader elektrik I ndricimit te jashtem I vendosur ne ambjentin teknik te kabines, | #REF!
|  | SHUMA 4: | 0
5. PUNIME HIDROTEKNIKE
a - Sistemi I vaditjes + furnizimi me uje i siperfaqeve ujore
1 |  | F.V Tub HDPE me elektrofuzion DN 25 mm | #REF!
2 |  | F.V Tub HDPE me elektrofuzion DN 32 mm | #REF!
3 |  | F.V Tub HDPE me elektrofuzion DN 50 mm | #REF!
4 |  | F.V Tub HDPE me elektrofuzion DN 75 mm | #REF!
5 |  | F.V Brryla HDPE me elektrofuzion 90º DN 25 mm | #REF!
6 |  | F.V Brryla HDPE me elektrofuzion 90º DN 32 mm | #REF!
7 |  | F.V Brryla HDPE me elektrofuzion 90º DN 50 mm | #REF!
8 |  | F.V Brryla HDPE me elektrofuzion 90º DN 75 mm | #REF!
9 |  | F.V Brryla HDPE me elektrofuzion 45º DN 25 mm | #REF!
10 |  | F.V Brryla HDPE me elektrofuzion 45º DN 32 mm | #REF!
11 |  | F.V Brryla HDPE me elektrofuzion 45º DN 75 mm | #REF!
12 |  | F.V Brryla HDPE me elektrofuzion 90º DN 32 x 1" M | #REF!
13 |  | F.V Brryla HDPE me elektrofuzion 90º DN 50 x 1 1/2" M | #REF!
14 |  | F.V TEE HDPE me elektrofuzion DN 32x32x32 mm | #REF!
15 |  | F.V TEE HDPE me elektrofuzion DN 50x50x50 mm | #REF!
16 |  | F.V Manikot HDPE me elektrofuzion DN 25 x 3/4" M | #REF!
17 |  | F.V Manikot HDPE me elektrofuzion DN 32 x 1" M | #REF!
18 |  | F.V Manikot HDPE me elektrofuzion DN 32 x 1" F | #REF!
19 |  | F.V Manikot HDPE me elektrofuzion DN 50 x 1 1/2" F | #REF!
20 |  | F.V Reduksion HDPE me elektrofuzion DN 32 x 25 mm | #REF!
21 |  | F.V Cesme 3/4" M | #REF!
22 |  | F.V Saracinesk me pallote DN 75 mm | #REF!
23 |  | F.V Galexhan elektrik per mbushjen automatike te siperfaqeve ujore 1" | #REF!
24 |  | F.V Pileta shkarkimi DN 75 mm | #REF!
25 |  | F.V Pompe zhytese per qarkullimin e ujit ne siperfaqet ujore me parametra: - Q = 30 m³/h - H = 5 m.k.u | #REF!
26 |  | F.V Pompe zhytese per qarkullimin e ujit ne siperfaqet ujore me parametra: - Q = 5 m³/h - H = 5 m.k.u | #REF!
27 |  | F.V Filter mekanik per qarkullimin e ujit ne basenet ujore | #REF!
28 |  | F.V Panel kontrolli per pH dhe cilesine e ujit, i pajisur me sensor mates pH+ORP si dhe 2 pompa dozatore automatike per klorin dhe solucion per kontrollin e pH, me dy depozita per solucion | #REF!
29 |  | F.V Puset 30x30x30 cm me kapak gize | #REF!
30 |  | F.V Puset 30x30x50 cm me kapak gize | #REF!
31 |  | F.V Puset 50x50x70 cm me kapak gize | #REF!
32 |  | F.V Puset 50x50x120 cm me kapak gize | #REF!
33 |  | F.V Elemente ndihmese per instalimin e sistemit te vaditjes dhe siperfaqeve ujore | #REF!
Sistemi I drenazhimeve dhe Hidroizolimit
1 |  | Hidroizolim me k.katrama ne zonen e bashkimit te zones se sistemimit me objektin ekzistues | #REF! | 180.8
2 |  | Mbushje me cakull mbi k.katrama dhe per drenazhimin | #REF!
3 |  | F.V Tuba HDPE me elektrofuzion DN 110 mm | #REF!
4 |  | F.V Tuba HDPE me elektrofuzion DN 125 mm | #REF!
5 |  | F.V Tuba HDPE me elektrofuzion DN 160 mm | #REF!
6 |  | F.V Tuba HDPE me elektrofuzion DN 200 mm | #REF!
7 |  | F.V Brryla per tub HDPE me elektrofuzion 90º DN 110 mm | #REF!
8 |  | F.V Brryla per tub HDPE me elektrofuzion 45º DN 110 mm | #REF!
9 |  | F.V Brryla per tub HDPE me elektrofuzion 45º DN 125 mm | #REF!
10 |  | F.V Brryla per tub HDPE me elektrofuzion 45º DN 200 mm | #REF!
11 |  | F.V Braga per tub HDPE me elektrofuzion 45º DN 110x110 mm | #REF!
12 |  | F.V. Manikot HDPE me elektrofuzion DN 110 mm | #REF!
13 |  | F.V. Manikot HDPE me elektrofuzion DN 125 mm | #REF!
14 |  | F.V. Manikot HDPE me elektrofuzion DN 200 mm | #REF!
15 |  | F.V. Kuneta drenazhimi 150x150 mm, L=1000 mm | #REF!
16 |  | F.V Tub i perforuar i veshur me gjeotekstil per drenazhimin e siperfaqeve tokesore DN 110 mm | #REF!
17 |  | F.V Pusete shkarkimi per ujrat atmosferike 30x30x150, me kapak zgare gize | #REF!
18 |  | F.V Pusete shkarkimi per ujrat atmosferike 30x30x120, me kapak zgare gize | #REF!
19 |  | F.V Pusete shkarkimi per ujrat atmosferike 30x30x180, me kapak zgare gize | #REF!
20 |  | F.V Pusete shkarkimi per ujrat atmosferike 80x80x120, me kapak zgare gize | #REF!
21 |  | F.V Pusete shkarkimi per ujrat atmosferike 80x80x100, me kapak zgare gize | #REF!
22 |  | F.V Pusete shkarkimi per ujrat atmosferike 60x60x60, me kapak zgare gize | #REF!
23 |  | F.V Elemente ndihmese per instalimin e sistemit te drenazhimeve | #REF!
|  | SHUMA 5: | 0
Shuma Analiza |  |  | 0
Shuma TVSH (20%) |  |  | 0
Shuma me TVSH |  |  | 0